## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 10241.17 | 10241.17
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 4700.2 | 4700.2
I_REP REJ | Partida | m2 | Reparación apuertura tras demolición de cierre metálico | 144.5 | 23.6 | 3410.2
I_CH.AR | Partida | m2 | Limpieza de fachada mediante chorro de agua | 100 | 12.9 | 1290
|  |  | SG0101 | 1 | 4700.2 | 4700.2
PRE | Capítulo |  | Demolición Estructura | 1 | 49.8 | 49.8
01010EA | Partida | m² | Adecuación rampa mediante picado | 1 | 49.8 | 49.8
|  |  | PRE | 1 | 49.8 | 49.8
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 4133.67 | 4133.67
01019 | Partida | m² | Desmontaje de cierre metálico | 130.71 | 21.5 | 2810.27
01040 | Partida | m² | Desmontaje de carpintería exterior acristalada | 9.6 | 21.5 | 206.4
I_POL.FA | Partida | m | Demolición pollete fachada | 50 | 18.9 | 945
01031C | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida e<11.5cm | 8 | 21.5 | 172
|  |  | SG0103 | 1 | 4133.67 | 4133.67
SG0104 | Capítulo |  | Demolición Varios | 1 | 932.5 | 932.5
I_LIMP | Partida | m² | Limpieza de escombros con medios manuales | 50 | 18.65 | 932.5
|  |  | SG0104 | 1 | 932.5 | 932.5
SG0105 | Capítulo |  | Instalaciones | 1 | 425 | 425
I_CUADRO | Partida | PA | Desmontaje de instalación del cuadro | 1 | 425 | 425
|  |  | SG0105 | 1 | 425 | 425
|  |  | SG01 | 1 | 10241.17 | 10241.17
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 33721.64 | 33721.64
I_NOTAS | Partida |  | (PREVISIÓN). A FALTA DE RECIBIR ESTUDIO ESTRUCTURAL | 0 | 0 | 0
020268B | Partida | kg | Acero S275 JR en placa de anclaje | 62.8 | 11.25 | 706.5
E001 | Partida | u | Perno conector de tornillo y placa dentada tecnaria CTCEM14/040 | 8 | 12.56 | 100.48
020269 | Partida | m² | Bancada de tramex para instalaciones | 20 | 79.8 | 1596
EHX011 | Partida | m² | Forjado de losa mixta con chapa colaborante. e=10cm | 14 | 75.8 | 1061.2
020267 | Partida | kg | Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada | 6015.4 | 5.03 | 30257.46
|  |  | SG02 | 1 | 33721.64 | 33721.64
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 116712.15 | 116712.15
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 4150 | 4150
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 100 | 41.5 | 4150
|  |  | C03.1 | 1 | 4150 | 4150
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 52350.66 | 52350.66
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 90.42 | 53.2 | 4810.34
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 348.38 | 56.9 | 19822.82
0324O66W | Partida | m² | Trasdosado directo placa yeso 15 (1W) | 252.18 | 35.89 | 9050.74
I_A.PAN | Partida | m² | Placa aquapanel | 19.8 | 89.85 | 1779.03
03298B | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 70+4x15 (4 FOC) EI120 | 50.06 | 85.6 | 4285.14
032012C4F | Partida | m² | Tabique múltiple (2x15+70+2x15)/600 (4 FOC disp C) c/aisl EI120 | 69.3 | 97.8 | 6777.54
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 130.9 | 44.5 | 5825.05
|  |  | C03.2 | 1 | 52350.66 | 52350.66
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 4183.8 | 4183.8
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 6 | 49.8 | 298.8
0334415F | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI120 | 30 | 129.5 | 3885
|  |  | C03.3 | 1 | 4183.8 | 4183.8
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 56027.69 | 56027.69
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 27.45 | 39.85 | 1093.88
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 22.92 | 35.9 | 822.83
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 1.25 | 38.5 | 48.13
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 8 | 49.5 | 396
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 102 | 35.6 | 3631.2
RO0007A | Partida | m | Apertura de zanja para colector enterrado A=30cm P=40cm | 9 | 48.9 | 440.1
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 175 | 175
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 250 | 250
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 250 | 250
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 3980 | 3980
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 150 | 150
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 2 | 35.95 | 71.9
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 970 | 23.9 | 23183
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 3 | 17.25 | 51.75
I_REC XPS | Partida | m2 | Recrecido XPS 10cm | 17.6 | 27.85 | 490.16
I_FOR.PEN | Partida | m2 | Formación de pendientes | 17.6 | 41.5 | 730.4
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 20 mm | 150.2 | 3.25 | 488.15
I_PAN.SAN | Partida | m2 | Panel sandwich | 9.45 | 125 | 1181.25
I_IM.TELA | Partida | m2 | Doble Impermeabilización con tela asfáltica | 102 | 39.5 | 4029
I_CAVITY | Partida | m² | Recrecido cavity 25+8 | 184.6 | 78.9 | 14564.94
|  |  | C03.4 | 1 | 56027.69 | 56027.69
|  |  | SG03 | 1 | 116712.15 | 116712.15
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 229838.38 | 229838.38
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 140 | 12.5 | 1750
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 45 | 18.25 | 821.25
4SA109 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C9 | 320.5 | 34.9 | 11185.45
I_CP | Partida | m | 3cm de Copoprén 80Kg/ m3 | 624.5 | 13.95 | 8711.78
I_4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento | 485 | 79.36 | 38489.6
I_P11515 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P1.15.L15 (1x15+15LM) | 1224.3 | 45.8 | 56072.94
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P2.15.L15 (2x15+15LM) | 281.05 | 59.63 | 16759.01
I_T1.10.10 | Partida | m² | Tabque acústico T1.10.L10 (1x10+10LM) | 163.63 | 79.86 | 13067.49
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico T1.12.L12 (1x15+12LM) | 950 | 61.2 | 58140
I_T13030 | Partida | m² | Techo acústico T1.30.L30 (1x15+30LM) | 45 | 75.9 | 3415.5
I_T2.20.20 | Partida | m² | Techo acustico T2.20.L20 (2x20+20LM) | 140 | 65.3 | 9142
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 50 | 25.9 | 1295
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 180 | 19.85 | 3573
I_CAJ | Partida | m2 | Forrado de bajantes con cajones | 80 | 55.9 | 4472
I_SILENCIOSOS | Partida | m3 | Silencioso X x Y x Z mm con refuerzo | 5.6 | 525.6 | 2943.36
|  |  | SG04 | 1 | 229838.38 | 229838.38
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 58074.42 | 58074.42
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 134.5 | 15.6 | 2098.2
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 151.8 | 55.9 | 8485.62
05004B | Partida | u | Jabonera gres porcelánico SALONI Menhir antracita | 12 | 16.25 | 195
05020AAA | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lisa lacado NEGRO | 49.02 | 35.9 | 1759.82
05020A | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm | 1.55 | 125.9 | 195.15
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1415.07 | 6.9 | 9763.98
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1200 | 6.9 | 8280
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 194.5 | 7.1 | 1380.95
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 113.89 | 14.5 | 1651.41
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 16.8 | 63
I_GRE_7740 | Partida | m | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk | 191.38 | 44.5 | 8516.41
I_GER_7721 | Partida | m | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 232.68 | 44.5 | 10354.26
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 30.4 | 44.5 | 1352.8
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 232.71 | 10.5 | 2443.46
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 38.16 | 13.5 | 515.16
I_VINILO | Partida | m² | Vinilo ventanas fachada patio | 52 | 19.6 | 1019.2
|  |  | SG05 | 1 | 58074.42 | 58074.42
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 63091.27 | 63091.27
06022 | Partida | m² | Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, bajorrelieve | 6.5 | 69.3 | 450.45
06014A4BG | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Gris 1000x500x40mm GRUESO | 45 | 49.5 | 2227.5
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 193 | 55.9 | 10788.7
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 147 | 51.25 | 7533.75
I_OAK.FAN | Partida | m² | PAVIMENTO VINÍLICO GERFLOR Royal Oak Fantasy Brown | 165 | 51.25 | 8456.25
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 455 | 49.5 | 22522.5
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 15.47 | 37.9 | 586.31
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 32 | 35.9 | 1148.8
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 50 | 6.9 | 345
0602328 | Partida | m | Cinta antideslizante | 26.4 | 8.58 | 226.51
I_OAK BEIGE | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado CREA 30 SOLID CLIC BOSTONIAN OAK B | 110 | 51.25 | 5637.5
I_CAU | Partida | u | baldosas resistente | 24 | 49.5 | 1188
06029G | Partida | m | Remate lateral baldosas caucho SBR Fullblack 1000x250x40mm GRUES | 40 | 49.5 | 1980
|  |  | SG06 | 1 | 63091.27 | 63091.27
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 56726.07 | 56726.07
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 24.26 | 275 | 6671.5
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 16.36 | 245 | 4008.2
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 24.26 | 325.6 | 7899.06
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 16.36 | 105 | 1717.8
070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 100cm | 2 | 635 | 1270
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 8 | 105 | 840
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 66.87 | 125 | 8358.75
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 13.35 | 28.95 | 386.48
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 10.85 | 395.6 | 4292.26
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 8 | 121.5 | 972
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 74.07 | 41 | 3036.87
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 575.25 | 575.25
I_ARMARIOS | Partida | ud | Puertas contrafuegos armarios técnicos EI2 45-C5, 2 hoja 50cm | 1 | 1259 | 1259
I_GAL.110 | Partida | u | Puerta acero galvanizado, 1 hoja 110 cm c/cerradura EI2 60-C5 | 1 | 1398.5 | 1398.5
I_MDF180 | Partida | u | Puerta acero galvanizado, 2 hojas abatible 92cm (paso 180cm) | 2 | 1825.6 | 3651.2
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 1 | 495 | 495
I_ESPVC | Partida | u | Estanterias PVC 40x90x180 | 2 | 225.6 | 451.2
I_GAL_82 | Partida | ud | Puerta acero galvanizado, 1 hoja 82,5 cm c/cerradura | 2 | 1159 | 2318
07026A2 | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm doble pasamanos | 15 | 475 | 7125
|  |  | SG07 | 1 | 56726.07 | 56726.07
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 9667.3 | 9667.3
08001A | Partida | pa | Acometida de instalación saneamiento a red municipal | 1 | 350 | 350
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior | 5 | 225 | 1125
DEH026 | Partida | u | Calo en forjado existente D 110 mm | 3 | 128 | 384
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 12 | 69.95 | 839.4
08039C | Partida | u | Colector suspendido de PVC, serie B de 40 mm | 155 | 18.5 | 2867.5
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 50 | 24.42 | 1221
08041 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 63 mm | 15 | 28.65 | 429.75
08030 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm | 10 | 9.25 | 92.5
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 5 | 35.9 | 179.5
08040B | Partida | m | Colector superficial de PVC, serie B de 50 mm | 22 | 29.8 | 655.6
08031 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm | 10 | 9.75 | 97.5
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 19.25 | 288.75
08020A | Partida | m | Colector enterrado PVC 75mm | 10 | 21.6 | 216
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 30 | 25.9 | 777
08038 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 75 mm | 4 | 35.95 | 143.8
|  |  | SG08 | 1 | 9667.3 | 9667.3
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 71556.4 | 71556.4
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 44983.26 | 44983.26
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 950 | 950
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 450 | 450
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 650 | 650
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 7985 | 7985
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 1729 | 2.95 | 5100.55
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 845 | 3.15 | 2661.75
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 13 | 9.6 | 124.8
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x2,5 mm2, Cu AFUMES (AS+) | 39 | 11.25 | 438.75
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 123.5 | 25.65 | 3167.78
10316.3 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza | 11 | 7.25 | 79.75
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 500 | 7.21 | 3605
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 37 | 41.5 | 1535.5
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 2 | 41.5 | 83
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 4 | 125.6 | 502.4
1046A211B | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos en paramento (1xTC16A+1xRJ45) | 3 | 125.6 | 376.8
1046A844A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (4xTC16A+4xRJ45) | 2 | 215.9 | 431.8
1046A862A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45) | 3 | 215.9 | 647.7
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 325 | 22.9 | 7442.5
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 85 | 26.95 | 2290.75
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 125 | 31.05 | 3881.25
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 4 | 5.17 | 20.68
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 250 | 4.25 | 1062.5
10109 | Partida | m | Tubo PVC rígido 40 mm, superficie | 250 | 5.98 | 1495
|  |  | C10.1 | 1 | 44983.26 | 44983.26
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 12548.69 | 12548.69
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 325 | 325
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 43 | 39.65 | 1704.95
102011 | Partida | u | Luminaria LED suspendida 40W SECOM 2200014084 + kit suspensión 5 | 2 | 61.2 | 122.4
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 67 | 37.98 | 2544.66
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 29 | 38.45 | 1115.05
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm | 17 | 38.17 | 648.89
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 17 | 35.32 | 600.44
10207 | Partida | u | Alumbrado emergencia 150 lúmenes | 68 | 65.9 | 4481.2
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 41.5 | 332
10136 | Partida | u | Conmutador de superficie | 4 | 43.9 | 175.6
10002 | Partida | m | Tira Led | 10 | 49.85 | 498.5
|  |  | C10.2 | 1 | 12548.69 | 12548.69
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 3871.95 | 3871.95
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 325 | 325
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 880 | 2.15 | 1892
10317B | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U29 | 1 | 958.63 | 958.63
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 125 | 125
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 1 | 155 | 155
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 85.32 | 85.32
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 175 | 175
182550 | Partida | u | Colocación de Antena WiFi | 4 | 39 | 156
|  |  | C10.3 | 1 | 3871.95 | 3871.95
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 10152.5 | 10152.5
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 650 | 4.23 | 2749.5
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 250 | 5.62 | 1405
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 500 | 4.15 | 2075
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 600 | 3.98 | 2388
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 250 | 3.15 | 787.5
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 250 | 2.99 | 747.5
|  |  | C10.4 | 1 | 10152.5 | 10152.5
|  |  | SG10 | 1 | 71556.4 | 71556.4
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 71441.24 | 71441.24
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 17362.41 | 17362.41
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 352.09 | 352.09
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 450 | 450
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 342.11 | 342.11
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2859.6 | 2859.6
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 575.26 | 575.26
09071A | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K1000VUF (5.000L/h) | 1 | 2258.9 | 2258.9
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 521.5 | 1043
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 775.9 | 1551.8
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 10 | 39.95 | 399.5
090200 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 50 | 35.6 | 1780
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 15 | 32.8 | 492
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 35 | 31.58 | 1105.3
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 35 | 35.9 | 1256.5
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 45 | 25.6 | 1152
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 10 | 11.25 | 112.5
EN4090 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 65 | 10.15 | 659.75
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 25 | 9.25 | 231.25
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 20 | 9.08 | 181.6
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 30 | 7.52 | 225.6
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 45 | 6.69 | 301.05
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 32.6 | 32.6
|  |  | C009.1 | 1 | 17362.41 | 17362.41
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 23992.2 | 23992.2
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 45 | 29.96 | 1348.2
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 30 | 31.05 | 931.5
092040 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 10 | 35.69 | 356.9
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 175 | 175
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 2 | 525.7 | 1051.4
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 140 | 32.5 | 4550
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 7 | 2225.6 | 15579.2
|  |  | C009.2 | 1 | 23992.2 | 23992.2
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 18185.04 | 18185.04
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 415.6 | 831.2
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 32 | 25.9 | 828.8
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 33 | 29.65 | 978.45
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 10 | 28.96 | 289.6
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 3 | 41.25 | 123.75
09048 | Partida | u | Válvula de esfera 2" (50 mm) | 24 | 78.95 | 1894.8
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) | 2 | 125.9 | 251.8
09052B | Partida | u | Válvula de retención 3/4" (20 mm) | 14 | 37.21 | 520.94
09053A | Partida | u | Válvula de retención 1" (25 mm) | 16 | 34.99 | 559.84
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 2 | 37.21 | 74.42
09054 | Partida | u | Válvula de retención 2" (50 mm) | 3 | 69.52 | 208.56
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 10 | 25.7 | 257
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2165.52 | 4331.04
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 1 1/4" | 2 | 956.32 | 1912.64
09058 | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) | 7 | 225.6 | 1579.2
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 7 | 105.6 | 739.2
09067 | Partida | u | Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso | 1 | 145.6 | 145.6
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 8 | 175.89 | 1407.12
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 6 | 45.6 | 273.6
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 45.9 | 91.8
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 2 | 79.86 | 159.72
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 725.96 | 725.96
|  |  | C009.3 | 1 | 18185.04 | 18185.04
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 11901.59 | 11901.59
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 6 | 125.23 | 751.38
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 395 | 1580
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 415 | 830
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 325.6 | 325.6
09423 | Partida | u | PRESTO 65 Conjunto Ducha Con Rociador Antivandálico | 12 | 275.95 | 3311.4
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 87.5 | 175
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 125.62 | 502.48
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 182.25 | 364.5
09422 | Partida | u | Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" | 1 | 156.32 | 156.32
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 198.63 | 397.26
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 2 | 164.25 | 328.5
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 398 | 398
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 125 | 250
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 235.6 | 471.2
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 67.54 | 135.08
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 23.72 | 47.44
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 425.9 | 851.8
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 1025.63 | 1025.63
|  |  | C009.4 | 1 | 11901.59 | 11901.59
|  |  | SG09 | 1 | 71441.24 | 71441.24
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 149421.75 | 149421.75
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 95420.67 | 95420.67
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 850 | 850
1114000350 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD-4000/350 MIXVENT" | 2 | 1896.5 | 3793
FV123 | Partida | u | Filtros y cajas filtrantes FBL-N | 1 | 525.6 | 525.6
2 | Partida | u | Recuperador de calor "S&P CADB/T-HE D 18 ECOWATT" | 1 | 6598.32 | 6598.32
3 | Partida | u | Recuperador de Calor "S&P" CAD COMPACT 3200 ECOWATT | 1 | 8256.9 | 8256.9
HAIERAV46NMVE | Partida | u | Conjunto exterior HAIER AV46NMVETA Haier | 1 | 28425 | 28425
HAIERAB162MCF | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB162MCFRA MRV | 6 | 1125.6 | 6753.6
HAIERAB182MNF | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB182MNFRA MRV | 6 | 1225.6 | 7353.6
HAIERAB242MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB242MNFRA MRV | 12 | 1295.85 | 15550.2
HAIERPB-620QB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" PB-620QB | 6 | 195 | 1170
HAIERPB-950KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" PB-950QB | 18 | 195 | 3510
HAIERAS072MFF | Partida | u | Unidad interior split mural AS072MFFRA MRV Haier | 1 | 1259.6 | 1259.6
HW-SA301AFKI | Partida | u | Mando por cable Modelo HW-SA301AFK-I Haier | 7 | 125.9 | 881.3
HCSA164DBT | Partida | u | Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier" | 1 | 1259.6 | 1259.6
HI-WA164DBI | Partida | u | Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier" | 1 | 345.8 | 345.8
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 46.39 | 76.69 | 3557.65
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 895 | 895
111912 | Partida | u | Bomba de condensados MASTONE | 1 | 225.9 | 225.9
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 2 | 235.8 | 471.6
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 920 | 2.65 | 2438
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 650 | 1300
|  |  | C11.1 | 1 | 95420.67 | 95420.67
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 25890.49 | 25890.49
FQG-B335A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier | 15 | 189.27 | 2839.05
FQG-B506A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier | 3 | 198.27 | 594.81
FQG-B730A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier | 4 | 236.53 | 946.12
FQG-B1350A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier | 2 | 325.69 | 651.38
HZG-20B | Partida | u | Kit de conexión modelo HZG-20B MRV Haier | 1 | 590.23 | 590.23
1001 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 1/4" (6,32mm) | 35 | 29.85 | 1044.75
1002 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 3/8" (9,52mm) | 65 | 31.6 | 2054
1003 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 1/2" (12,7mm) | 40 | 33.54 | 1341.6
111459A1A | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1" (25,4mm) | 5 | 39.52 | 197.6
1006 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 5/8" (15,87mm) | 85 | 39.85 | 3387.25
1004 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 3/4" (19,05mm) | 85 | 41.65 | 3540.25
1005 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 7/8" (22,20mm) | 60 | 45.62 | 2737.2
11156A2S | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1 1/4" | 65 | 49.85 | 3240.25
11156A3S | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1 1/2" | 50 | 54.52 | 2726
|  |  | C11.2 | 1 | 25890.49 | 25890.49
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 28110.59 | 28110.59
11260A | Partida | u | Boca de extracción diam 125 mm | 19 | 55.9 | 1062.1
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 380 | 35.48 | 13482.4
11220 | Partida | m2 | Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm | 160 | 49.65 | 7944
1659529 | Partida | m2 | Rejilla para toma de aire exterior | 12.82 | 195.84 | 2510.67
11200200X10B6 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 200X200 | 16 | 63.9 | 1022.4
11250250X10B7 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 200x250 | 20 | 71.6 | 1432
11100100X10B9 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 100X100 | 2 | 59.56 | 119.12
11300250X10B | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 300X250 | 6 | 89.65 | 537.9
|  |  | C11.3 | 1 | 28110.59 | 28110.59
|  |  | SG11 | 1 | 149421.75 | 149421.75
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 41118.28 | 41118.28
12050 | Partida | u | Legalización de instalación de PCI incluso proyecto | 1 | 950 | 950
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 650 | 650
1200-12 | Partida | ud | Central de detección automática de incendios de 12 zonas | 1 | 785.9 | 785.9
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 37 | 41.5 | 1535.5
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 45.6 | 182.4
12005 | Partida | u | Sirena interior | 4 | 99.28 | 397.12
12011 | Partida | m | Cableado 1,5 mm2 + PVC FLEXIBLE | 625 | 4.25 | 2656.25
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 575 | 2300
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1895.6 | 7582.4
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 3850 | 3850
120352 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" | 110 | 59.62 | 6558.2
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/4" | 85 | 51.2 | 4352
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 13 | 51.42 | 668.46
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 95 | 95
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 22 | 8.25 | 181.5
12024 | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 35 | 8.25 | 288.75
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 8 | 75.25 | 602
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 8 | 82.35 | 658.8
I_COLL | Partida | u | Collarines intumescentes | 80 | 85.3 | 6824
|  |  | SG12 | 1 | 41118.28 | 41118.28
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 9400 | 9400
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 235 | 9400
|  |  | SG13 | 1 | 9400 | 9400
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1000 | 1000
10.01 | Partida | ud | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | SG14 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 8132_ALZIRA | 1 | 922010.07 | 922010.07