## Hoja1
25104 SYNERGYM SUECA,VALENCIA
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres | Comentarios
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 12817.98 | 12817.98
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 968.75 | 968.75
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 10.55 | 13.34 | 140.74
01041C | Partida | m² | Desmontaje de carpintería acristalada | 21.15 | 22.66 | 479.26
01020RE | Partida | m² | Desmontaje de rejilla metálica | 1.1 | 22.66 | 24.93
0123669A | Partida | m² | Limpieza de rejilla existente | 6.78 | 12 | 81.36
01015931 | Partida | m² | Apertura de huecos en chapa exterior | 10.7 | 22.66 | 242.46
|  |  | SG0101 | 1 | 968.75 | 968.75
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 11356.25 | 11356.25
01072 | Partida | m² | Retirada de falso techo continuo de placas | 788 | 4.33 | 3412.04
01073 | Partida | m² | Retirada de falso techo registrable de placas | 292 | 4.33 | 1264.36
0121325691 | Partida | m³ | Apertura de hueco en muro de fábrica e<25cm | 1 | 19.2 | 19.2
01031C1 | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida e<11.5cm | 91.2 | 10.67 | 973.1
01045A | Partida | m² | Desmontaje de carpintería interior acristalada | 2.85 | 22.66 | 64.58
010662 | Partida | m² | Demolicion de recrecido | 7.35 | 20 | 147
01031C | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida e>11.5cm | 250 | 13.34 | 3335
0104557 | Partida | m² | Limpieza y mantenimiento cubierta | 1360 | 1.35 | 1836 | A JUSTIFICAR PENDIENTE DE INSPECCIÓN A LA CUBIERTA
01678S | Partida | m² | Relleno y nivelado de huecos en solería e<10 cm. | 8.61 | 35.42 | 304.97
|  |  | SG0103 | 1 | 11356.25 | 11356.25
SG0104 | Capítulo |  | Demolición Varios | 1 | 492.98 | 492.98
01086 | Partida | m² | Desmontaje y limpieza de mobiliario con medios manuales | 50 | 6.66 | 333
01023 | Partida | ud | Cierre provisional de obra | 1 | 159.98 | 159.98
|  |  | SG0104 | 1 | 492.98 | 492.98
|  |  | SG01 | 1 | 12817.98 | 12817.98
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 52270.43 | 52270.43
020267 | Partida | kg | Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada | 1511.12 | 5.34 | 8069.38
020269 | Partida | m² | Bancada de tramex para instalaciones | 43.5 | 159.98 | 6959.13
BANDAIGNIF | Partida | m² | Banda de protección ignífuga EI60 | 10.2 | 53.33 | 543.97
05026190 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo R90 | 1821.7 | 16.9 | 30786.73
05641891A23 | Partida | u | Escalera escamoteable | 1 | 2066.39 | 2066.39
050261902323 | Partida | m² | Retirada de ignifugación | 1813.6 | 2.12 | 3844.83
|  |  | SG02 | 1 | 52270.43 | 52270.43
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 75846.48 | 75846.48
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 3054.05 | 3054.05
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 42 | 37.63 | 1580.46
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 39.16 | 37.63 | 1473.59
|  |  | C03.1 | 1 | 3054.05 | 3054.05
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 44963.19 | 44963.19
0321C4NA | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C) c/aislamiento | 107.44 | 66.93 | 7190.96
0321C4NB | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C) | 205.14 | 61.32 | 12579.18
0321C4WB | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2W disp C) | 167.1 | 69.6 | 11630.16
0324O66N | Partida | m² | Trasdosado directo placa de yeso 15 (1N) | 353.6 | 24.81 | 8772.82
0324O66W | Partida | m² | Trasdosado directo placa yeso 15 (1W) | 110.5 | 29.3 | 3237.65
0324O66WA | Partida | m² | Trasdosado de conductos de climatización | 20 | 36.66 | 733.2
03126NW | Partida | m² | Cambio de placa de N a W | 197.88 | 4.14 | 819.22
|  |  | C03.2 | 1 | 44963.19 | 44963.19
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 10210.33 | 10210.33
033215N | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado N | 15.4 | 41.32 | 636.33
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 200 | 47.87 | 9574
|  |  | C03.3 | 1 | 10210.33 | 10210.33
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 17618.91 | 17618.91
10SWW00061 | Partida | m² | Recrecido de suelos de 5cm con mortero | 113.05 | 13.86 | 1566.87
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 113.05 | 46.02 | 5202.56
020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=4cm | 232 | 12.56 | 2913.92
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 25.6 | 59.99 | 1535.74
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 19.5 | 59.99 | 1169.81
RO0007A | Partida | m | Apertura de zanja para colector enterrado A=30cm P=40cm | 56.2 | 40 | 2248
RO0007B | Partida | m | Apertura de zanja para colector enterrado A=60cm P=60cm | 5.4 | 49.99 | 269.95
RO0005C | Partida | m³ | Relleno de arena compactada | 8.68 | 61.66 | 535.21
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 239.97 | 239.97
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 333.29 | 333.29
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 333.29 | 333.29
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 333.29 | 333.29
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 333.29 | 333.29
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 4 | 11.73 | 46.92
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 28 | 28
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 2 | 116 | 232
06WWT0TY51 | Partida | m² | Rasillón cerámico | 4 | 74.2 | 296.8
|  |  | C03.4 | 1 | 17618.91 | 17618.91
|  |  | SG03 | 1 | 75846.48 | 75846.48
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 5775.14 | 5775.14
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico T1.12.L12 (1x15+12LM) | 98 | 58.93 | 5775.14
|  |  | SG04 | 1 | 5775.14 | 5775.14
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 53461.3 | 53461.3
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 435 | 25 | 10875
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 169.86 | 53.82 | 9141.87
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 18 | 64.53 | 1161.54
05020A | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm | 0.36 | 145.32 | 52.32
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1024.12 | 6.01 | 6154.96
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 2130.4 | 6.01 | 12803.7
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 435 | 8 | 3480
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 1.08 | 22.66 | 24.47
07721M | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 104.3 | 42.66 | 4449.44
07740FS | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk | 54.25 | 42.66 | 2314.31
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 18.1 | 42.66 | 772.15
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 112.1 | 15.55 | 1743.16
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 22.8 | 21.42 | 488.38
|  |  | SG05 | 1 | 53461.3 | 53461.3
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 53328.28 | 53328.28
06021 | Partida | m² | Solado de baldosa exterior de acera | 3.55 | 88.47 | 314.07
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 160 | 53.1 | 8496
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 28.63 | 23.23 | 665.07
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 93 | 50.67 | 4712.31
06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Royal Oak Coffee | 138.13 | 50.67 | 6999.05
06027B | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Grey | 98 | 51.32 | 5029.36
06014A4GMZ | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC black1000x500x40mm GRUESO | 453 | 53.32 | 24153.96
06014A4GMZG | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC gris 1000x500x40mm GRUESO | 43.15 | 54.5 | 2351.68
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.65 | 53.32 | 247.94
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 13.3 | 14.66 | 194.98
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 17.1 | 4.53 | 77.46
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 2.7 | 32 | 86.4
|  |  | SG06 | 1 | 53328.28 | 53328.28
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 43877.96 | 43877.96
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 26.39 | 303.26 | 8003.03
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 26.45 | 389.56 | 10303.86
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 26.39 | 101.08 | 2667.5
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 26.45 | 129.86 | 3434.8
070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 100cm | 2 | 571.93 | 1143.86
07075-80AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 82 cm c/cerradura | 3 | 533.26 | 1599.78
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barra an | 1 | 999.87 | 999.87
07075-160AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 2 hojas abatible 82cm (paso 160cm) | 1 | 999.87 | 999.87
07017-160B | Partida | ud | Puerta acero, lacada, 2 hojas 165cm de paso | 1 | 1397.53 | 1397.53
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 12 | 146.65 | 1759.8
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 52.83 | 93.33 | 4930.62
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 49.47 | 37.33 | 1846.72
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 9.66 | 49.09 | 474.21
07028 | Partida | m | Barandilla metálica acero inoxidable c/ vidrio | 2.05 | 633.25 | 1298.16
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 4.13 | 246.63 | 1018.58
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 6 | 199.98 | 1199.88
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 799.89 | 799.89
|  |  | SG07 | 1 | 43877.96 | 43877.96
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 11049.83 | 11049.83
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento existente | 1 | 273.29 | 273.29
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 18.1 | 81.72 | 1479.13
080392B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 25 mm | 129.1 | 10.67 | 1377.5
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 16.15 | 16.01 | 258.56
08032 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 15 mm | 7.61 | 6.66 | 50.68
08030 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm | 1.2 | 12 | 14.4
08031 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm | 4.7 | 13.34 | 62.7
08033 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada PVC, serie B, 50 mm | 4.7 | 16.01 | 75.25
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 8.2 | 16.01 | 131.28
08020A | Partida | m | Colector enterrado PVC 75mm | 22.19 | 18.67 | 414.29
08021A | Partida | m | Colector enterrado PVC 90mm | 2.55 | 20 | 51
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 15.9 | 22.66 | 360.29
08E125 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 19.1 | 25.33 | 483.8
08037 | Partida | u | Sumidero sifónico PP salida vertical 40/50 mm | 2 | 47.9 | 95.8
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 33.33 | 66.66
001569 | Partida | u | Arqueta de paso 60x60x60cm | 9 | 208.85 | 1879.65
0156392 | Partida | u | Tapa hermética rellenable para arqueta | 9 | 199.98 | 1799.82
015639 | Partida | u | Equipo de bombeo compacto para saneamiento STAR900/1500 RT15M | 1 | 2133.04 | 2133.04
ISB050 | Partida | u | Bajante PVC 25 mm | 1 | 10.67 | 10.67 | CRITERIO DE MEDICIÓN MEDIDO POR METRO LINEAL
ISB025 | Partida | u | Bajante PVC 50 mm | 2 | 16.01 | 32.02 | IDEM
|  |  | SG08 | 1 | 11049.83 | 11049.83
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 71688.25 | 71688.25
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 14623.77 | 14623.77
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 133.32 | 133.32
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 359.96 | 359.96
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 533.26 | 533.26
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2044.68 | 2044.68
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 419.35 | 419.35
09071A | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K1000VUF (5.000L/h) | 1 | 2524.86 | 2524.86
05.03.0225 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 25L | 2 | 159.98 | 319.96
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 24 | 23.99 | 575.76
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 445.51 | 891.02
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 1 | 53.33 | 53.33
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 89.9 | 26.66 | 2396.73
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 34.7 | 18.67 | 647.85
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 85.35 | 14.66 | 1251.23
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 59 | 12 | 708
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 1 | 10 | 10
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 89.9 | 8 | 719.2
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 34.7 | 6.66 | 231.1
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 85.35 | 5.34 | 455.77
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 59 | 5.34 | 315.06
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 33.33 | 33.33
|  |  | C009.1 | 1 | 14623.77 | 14623.77
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 21268.4 | 21268.4
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 61.6 | 21.32 | 1313.31
092025 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 25 mm c/aislam | 59.95 | 22.66 | 1358.47
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 78.85 | 26.66 | 2102.14
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 199.98 | 199.98
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 433.27 | 433.27
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 29.21 | 28 | 817.88
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 7 | 2149.05 | 15043.35
|  |  | C009.2 | 1 | 21268.4 | 21268.4
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 19635.58 | 19635.58
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 933.21 | 1866.42
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 40 | 21.32 | 852.8
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 41 | 25.33 | 1038.53
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 8 | 33.33 | 266.64
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 31 | 53.33 | 1653.23
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) | 2 | 73.33 | 146.66
09052B | Partida | u | Válvula de retención 3/4" (20 mm) | 7 | 40 | 280
09053A | Partida | u | Válvula de retención 1" (25 mm) | 9 | 41.32 | 371.88
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 7 | 43.98 | 307.86
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 4 | 45.33 | 181.32
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 159.98 | 159.98
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 14 | 29.32 | 410.48
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2281.83 | 4563.66
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX TX91E de 3/4" | 2 | 1443.62 | 2887.24
09058 | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) | 1 | 239.97 | 239.97
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 7 | 119.99 | 839.93
09067 | Partida | u | Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso | 1 | 119.99 | 119.99
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 1" | 7 | 203.45 | 1424.15
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 5 | 45.33 | 226.65
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 5 | 93.33 | 466.65
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 4 | 119.99 | 479.96
09080 | Partida | u | Manguito electrolitico 3/4" (20 mm) | 7 | 9.6 | 67.2
09081 | Partida | u | Manguito electrolitico 1" (25 mm) | 14 | 15.08 | 211.12
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 573.26 | 573.26
|  |  | C009.3 | 1 | 19635.58 | 19635.58
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 16160.5 | 16160.5
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 6 | 250.21 | 1501.26
09402C | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 210.21 | 840.84
09402AE | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 410.92 | 821.84
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 217.18 | 217.18
09423 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto DL 400" | 16 | 383.25 | 6132
0112369 | Partida | u | Pieza Presto racor DL400 | 16 | 76.16 | 1218.56
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 108.73 | 217.46
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 130.61 | 522.44
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 164.42 | 328.84
09422 | Partida | u | Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" | 1 | 125.15 | 125.15
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 155.6 | 311.2
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 6 | 145.95 | 875.7
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 378.83 | 378.83
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 4 | 126.61 | 506.44
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 175.93 | 351.86
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 79.08 | 158.16
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 40 | 80
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 327.02 | 654.04
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 918.7 | 918.7
|  |  | C009.4 | 1 | 16160.5 | 16160.5
|  |  | SG09 | 1 | 71688.25 | 71688.25
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 62447.13 | 62447.13
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 41321.38 | 41321.38
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 666.58 | 666.58
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 533.26 | 533.26
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 666.58 | 666.58
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 8724.71 | 8724.71
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 1632 | 2.75 | 4488
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 1527 | 3.23 | 4932.21
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 69.6 | 4.61 | 320.86
10118 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu | 161.1 | 8.06 | 1298.47
101225A | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2 Cu AFUMES (AS+) | 43 | 3.23 | 138.89
10316.3 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza | 11 | 4.66 | 51.26
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 521.81 | 8.34 | 4351.9
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 21 | 38.13 | 800.73
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 2 | 38.13 | 76.26
1046A211B | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos en paramento (1xTC16A+1xRJ45) | 6 | 99.45 | 596.7
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 4 | 107.99 | 431.96
1046A862A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45) | 1 | 167.98 | 167.98
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 329.5 | 22 | 7249
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 163.06 | 28 | 4565.68
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 29.25 | 37.16 | 1086.93
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 8 | 4.66 | 37.28
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 38.35 | 3.55 | 136.14
|  |  | C10.1 | 1 | 41321.38 | 41321.38
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 13860.48 | 13860.48
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 834.03 | 834.03
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 54 | 35.33 | 1907.82
102011 | Partida | u | Luminaria LED suspendida 40W SECOM 2200014084 + kit suspensión 5 | 1 | 108.6 | 108.6
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 76 | 41.24 | 3134.24
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 38 | 47.04 | 1787.52
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm | 10 | 41.24 | 412.4
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 25 | 37.88 | 947
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 12 | 41.32 | 495.84
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 20 | 49.32 | 986.4
10207 | Partida | u | Alumbrado emergencia 150 lúmenes | 4 | 61.32 | 245.28
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 19 | 41.32 | 785.08
10205C | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 110 lúmenes | 16 | 49.32 | 789.12
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 9 | 39.2 | 352.8
10136 | Partida | u | Conmutador de superficie | 4 | 50.67 | 202.68
102327 | Partida | m | Tira LED PERFIL 2700K | 26.2 | 33.27 | 871.67
|  |  | C10.2 | 1 | 13860.48 | 13860.48
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 3100.85 | 3100.85
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 333.29 | 333.29
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 297.5 | 3.34 | 993.65
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 1166.51 | 1166.51
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 133.32 | 133.32
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 1 | 133.32 | 133.32
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 114.11 | 114.11
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 66.66 | 66.66
182550 | Partida | u | Colocación de Antena WiFi | 3 | 53.33 | 159.99
|  |  | C10.3 | 1 | 3100.85 | 3100.85
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 4164.42 | 4164.42
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 650 | 2.47 | 1605.5
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 154 | 2.93 | 451.22
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 465 | 1.28 | 595.2
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 550 | 1.05 | 577.5
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 250 | 1.61 | 402.5
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 150 | 3.55 | 532.5
|  |  | C10.4 | 1 | 4164.42 | 4164.42
|  |  | SG10 | 1 | 62447.13 | 62447.13
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 181159.03 | 181159.03
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 123565.67 | 123565.67
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 1133.18 | 1133.18 | NO SE CONTEMPLA PROYECTO. A REALIZAR DIRECTAMENTE POR LA PROPIEDAD.
11113025 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD-1300/250 SILENT 3V" | 1 | 885.54 | 885.54
11120031 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD 2000/315 SILENT 3V" | 2 | 1015.58 | 2031.16
SODEC350H | Partida | u | Ventilador centrífugo SODECA SV-350/H | 1 | 958.11 | 958.11
117021GIS | Partida | u | Recuperador de calor "GISER GSR 18 20/25" | 1 | 5131.81 | 5131.81 | EQUIPO OFERTADO EKOKAI RE-H2700 + CONTROL MASTERM
117033GIS | Partida | u | Recuperador de calor "GISER GSR 18 29/33" | 2 | 5607.33 | 11214.66 | EQUIPO OFERTADO EKOKAI RE-H3100 + CONTROL MASTERM
HTCH RASC8 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-8HNPE | 1 | 9724.24 | 9724.24
HTCH RASC10 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-10HNPE | 4 | 10362.36 | 41449.44
HTCH RPK1 | Partida | u | Unidad interior tipo mural RPK-1.0FSRM | 1 | 1212.32 | 1212.32
RCI-2.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-2.0FSR | 4 | 1468.64 | 5874.56
11PAP160KA3EB | Partida | u | Panel en color blanco mod P-N23NA2 para unidad tipo casette | 16 | 380.48 | 6087.68
RCI-3.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-3.0FSR | 12 | 1563.02 | 18756.24
HTCHARFP1E1 | Partida | u | Mando cableado multifunción PC-ARFG2-E1 HITACHI | 6 | 299.31 | 1795.86
HTCHCSNE LIT1 | Partida | u | Dispositivo central de control CS-NET WEB, mod. CSNET Lite | 1 | 1889.94 | 1889.94
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 34.5 | 99.99 | 3449.66
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 599.92 | 599.92
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 8 | 453.27 | 3626.16
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1455 | 3.99 | 5805.45
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 3 | 646.58 | 1939.74
|  |  | C11.1 | 1 | 123565.67 | 123565.67
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 8599.01 | 8599.01
E-102SN4 | Partida | u | MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 7 | 260.58 | 1824.06
E-162SN4 | Partida | u | MultiKit a 2 tubos, modelo E-162SN4 | 5 | 320.27 | 1601.35
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 6.41 | 32 | 205.12
11153A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 1/4" (6,32mm) | 12.5 | 40 | 500
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 64.14 | 37.33 | 2394.35
111459A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1" (25,4mm) + 1/2" (12,7mm) | 32.22 | 47.99 | 1546.24
111459A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1" (25,4mm) +3/8" (9,52mm) | 11 | 47.99 | 527.89
|  |  | C11.2 | 1 | 8599.01 | 8599.01
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 48994.35 | 48994.35
1125640X10B | Partida | u | Rejilla retorno 400x150mm de Madel | 1 | 74.65 | 74.65
1125670X10B | Partida | u | Rejilla retorno 700x100mm de Madel | 22 | 126.65 | 2786.3
1125540X15B | Partida | u | Rejilla impulsión 400x150mm de Madel | 1 | 79.99 | 79.99
1125540X12B | Partida | u | Rejilla impulsión 425x125mm de Madel | 7 | 79.99 | 559.93
1125570X10B | Partida | u | Rejilla impulsión 700x100mm de Madel | 19 | 146.65 | 2786.35
11260A | Partida | u | Boca de extracción diam 125 mm | 24 | 46.66 | 1119.84
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 765 | 42.66 | 32634.9
11220 | Partida | m2 | Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm | 155 | 50.67 | 7853.85
1659529 | Partida | m2 | Rejilla para toma de aire exterior | 9.66 | 113.72 | 1098.54
|  |  | C11.3 | 1 | 48994.35 | 48994.35
|  |  | SG11 | 1 | 181159.03 | 181159.03
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 29214.46 | 29214.46
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 653.25 | 653.25
1200-12 | Partida | ud | Central de detección automática de incendios de 12 zonas | 1 | 955.24 | 955.24
12035 | Partida | u | Conexión de central de PCI con central de alarma de seguridad | 1 | 293.29 | 293.29
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 38 | 66.54 | 2528.52
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 3 | 59.62 | 178.86
12005 | Partida | u | Sirena interior | 2 | 143.85 | 287.7
12011 | Partida | m | Cableado 1,5 mm2 + PVC FLEXIBLE | 1068 | 4.66 | 4976.88
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 3 | 672.44 | 2017.32
12031B | Partida | u | KIT Depósitos para reserva agua PCI de 12000L | 1 | 6345.79 | 6345.79
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 3866.14 | 3866.14
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 10 | 62.35 | 623.5
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 88.38 | 88.38
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 20 | 15.94 | 318.8
12024 | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 42 | 20.97 | 880.74
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 1 | 120.22 | 120.22
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 20 | 49.18 | 983.6
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 25 | 52.43 | 1310.75
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-RCT | 39 | 43.86 | 1710.54
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-RCT | 27.2 | 39.52 | 1074.94
|  |  | SG12 | 1 | 29214.46 | 29214.46
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 7199.1 | 7199.1
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 45 | 159.98 | 7199.1
|  |  | SG13 | 1 | 7199.1 | 7199.1
SG16 | Capítulo |  | Urbanización exterior | 1 | 18212.68 | 18212.68
EXT16.1 | Capítulo |  | Demolición y trabajos previos | 1 | 3439.53 | 3439.53
16325 | Partida | u | Limpieza arqueta de saneamiento existente | 1 | 133.32 | 133.32
16326 | Partida | PA | Limpieza de la red de saneamiento | 1 | 639.91 | 639.91
16155 | Partida | PA | Retirada de vegetación y limpieza de terreno | 1 | 2666.3 | 2666.3
|  |  | EXT16.1 | 1 | 3439.53 | 3439.53
EXT16.2 | Capítulo |  | Albañilería | 1 | 6001.17 | 6001.17
16.2.1 | Partida | m | Apertura de zanja para paso de cableado | 100.5 | 36.69 | 3687.35
06021 | Partida | m² | Solado de baldosa exterior de acera | 3 | 88.47 | 265.41
16.2.2 | Partida | m | Apertura de zanja para paso de colector | 10 | 36.69 | 366.9
RO0005C1 | Partida | m³ | Relleno de arena compactada | 110.5 | 9.6 | 1060.8 | CRITERIO DE MEDICIÓN MEDIDO POR METRO LINEAL
150966 | Partida | m³ | Reposición de capa asfáltica sobre zanja | 0.97 | 639.91 | 620.71
|  |  | EXT16.2 | 1 | 6001.17 | 6001.17
EXT16.5 | Capítulo |  | Electricidad y telecomunicación | 1 | 8771.98 | 8771.98
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 125 | 2.75 | 343.75
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 125 | 3.23 | 403.75
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 250 | 8.34 | 2085
16512 | Partida |  | Barrera automática para control de acceso vehiculos | 2 | 2869.74 | 5739.48
L2323 | Partida | u | Puesta a punto y reparación | 5 | 40 | 200 | SOLO SE CONTEMPLA LA COMPROBACIÓN. PENDIENTE DE EVALUAR EL ESTADO DE LA LUMINARIA.
|  |  | EXT16.5 | 1 | 8771.98 | 8771.98
|  |  | SG16 | 1 | 18212.68 | 18212.68
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1599.78 | 1599.78
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1599.78 | 1599.78
|  |  | SG14 | 1 | 1599.78 | 1599.78
|  |  | SG_BP_23_V01 | 1 | 679947.83 | 679947.83