## Hoja1
25110 SYNERGYM ALCALÁ DE GUADAIRA, SEVILLA
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres | Comentarios
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 1106.4 | 1106.4
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 1059.82 | 1059.82
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 81.15 | 13.06 | 1059.82
|  |  | SG0101 | 1 | 1059.82 | 1059.82
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 46.58 | 46.58
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 2.1 | 22.18 | 46.58
|  |  | SG0103 | 1 | 46.58 | 46.58
|  |  | SG01 | 1 | 1106.4 | 1106.4
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 10325.37 | 10325.37
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 10325.37 | 10325.37
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 3 | 144.89 | 434.67
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 433.18 | 5.21 | 2256.87
ZCVBZB | Partida | Kg | Acero correas | 620.05 | 5.21 | 3230.46
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 20 | 156.62 | 3132.4
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 58.57 | 21.7 | 1270.97
|  |  | E | 1 | 10325.37 | 10325.37
|  |  | SG02 | 1 | 10325.37 | 10325.37
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 60687.42 | 60687.42
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 5427.09 | 5427.09
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 56.17 | 35.66 | 2003.02
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 83.91 | 39.06 | 3277.52
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 5.7 | 25.71 | 146.55
|  |  | C03.1 | 1 | 5427.09 | 5427.09
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 6138.32 | 6138.32
03259C6N | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1N disp C) con maestras | 12.24 | 33.1 | 405.14
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 87.89 | 37.68 | 3311.7
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 43.16 | 33.1 | 1428.6
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 217.26 | 4.57 | 992.88
|  |  | C03.2 | 1 | 6138.32 | 6138.32
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 186.12 | 186.12
033215N | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado N | 4.6 | 40.46 | 186.12
|  |  | C03.3 | 1 | 186.12 | 186.12
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 48935.89 | 48935.89
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 933.15 | 16.66 | 15546.28
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 339.5 | 6.94 | 2356.13
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 30.17 | 16.42 | 495.39
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 21.27 | 16.42 | 349.25
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. pr tabiquillos y rasillon | 199.1 | 97.24 | 19360.48
PN03432A19 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 190mm | 2.5 | 28.06 | 70.15
PN03432A13 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 130mm | 47.5 | 21.49 | 1020.78
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 10.7 | 10.93 | 116.95
03432A5 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 50mm | 23.9 | 9.97 | 238.28
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 60.5 | 9.16 | 554.18
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 14.75 | 58.73 | 866.27
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 7.6 | 58.73 | 446.35
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 88.5 | 43.69 | 3866.57
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 234.93 | 234.93
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 326.29 | 326.29
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 326.29 | 326.29
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 326.29 | 326.29
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 326.29 | 326.29
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 5.21 | 104.2
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 6 | 11.48 | 68.88
03402 | Partida | m | Peldañeado de escalera con ladrillo cerámico recibido con morter | 7.3 | 27.45 | 200.39
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 27.42 | 27.42
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 113.55 | 340.65
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 36.35 | 28.18 | 1024.34
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 4.72 | 72.64 | 342.86
|  |  | C03.4 | 1 | 48935.89 | 48935.89
|  |  | SG03 | 1 | 60687.42 | 60687.42
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 182372.86 | 182372.86
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 252.95 | 9.43 | 2385.32
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 60 | 12.25 | 735
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 164.5 | 21.95 | 3610.78
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 314 | 31.26 | 9815.64
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 131 | 116.43 | 15252.33
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 48.11 | 65.52 | 3152.17
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 271.79 | 45.52 | 12371.88
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 64.43 | 53.51 | 3447.65
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 838.53 | 42.07 | 35276.96
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 2.15.L15 (2x15+15LM) | 249.05 | 57.24 | 14255.62
PN0T115L15 | Partida | m² | Techo acustico TA1.20.L20 (1x15+20LM) | 972 | 55.86 | 54295.92
0T112L121 | Partida | m² | Techo acústico TA2.12.L12 (1x15+12LM) | 41.3 | 50.8 | 2098.04
PN0T230L20 | Partida | m² | Techo acústico TA3.20.L16 (2x15+20LM) | 109 | 68.57 | 7474.13
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 81.5 | 14.6 | 1189.9
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 232 | 37.7 | 8746.4
PN0TAB215L15 | Partida | m² | Tabica acústica T1.20.L20 (2x15) | 13.26 | 68.57 | 909.24
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T2.12.L12 (1x15) | 76.62 | 50.8 | 3892.3
PN0TABCAJ | Partida | m² | Cajon de pladur (2x15) | 3.4 | 40.23 | 136.78
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 155.7 | 3.28 | 510.7
SILENCIOSOS | Partida | m3 | Silencioso 600 x 500 x 1000 mm | 14 | 201.15 | 2816.1
|  |  | SG04 | 1 | 182372.86 | 182372.86
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 58596.4 | 58596.4
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 308.55 | 16.31 | 5032.45
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 273.35 | 23.66 | 6467.46
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 116.66 | 52.67 | 6144.48
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 10 | 63.18 | 631.8
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 95.28 | 95.28
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1908.9 | 5.87 | 11205.24
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1220.18 | 5.87 | 7162.46
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 273.35 | 7.83 | 2140.33
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 72.68 | 14.36 | 1043.68
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 21.42 | 16.85 | 360.93
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 22.18 | 83.18
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 25.6 | 41.76 | 1069.06
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 199.6 | 41.76 | 8335.3
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 126.99 | 41.76 | 5303.1
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 212.65 | 15.24 | 3240.79
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 13.4 | 20.96 | 280.86
|  |  | SG05 | 1 | 58596.4 | 58596.4
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 59656.44 | 59656.44
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 4.05 | 84.57 | 342.51
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 123.1 | 51.97 | 6397.51
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 41.5 | 22.74 | 943.71
PN06007B | Partida | m | Peldaño gres porcelánico SALONI | 7.3 | 49.66 | 362.52
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 149.6 | 50.9 | 7614.64
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 133.1 | 50.9 | 6774.79
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 97.5 | 50.25 | 4899.38
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 451 | 55.13 | 24863.63
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 55.13 | 248.09
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 55.8 | 14.36 | 801.29
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 65.05 | 31.33 | 2038.02
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 21.9 | 4.44 | 97.24
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 170.2 | 3.92 | 667.18
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 160.2 | 1.76 | 281.95
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 10 | 2.55 | 25.5
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 170.2 | 2.18 | 371.04
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 170.2 | 5.5 | 936.1
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 170.2 | 11.7 | 1991.34
|  |  | SG06 | 1 | 59656.44 | 59656.44
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 39700.54 | 39700.54
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 19.95 | 354.81 | 7078.46
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 8.01 | 324.89 | 2602.37
0706662662 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALIT SILENCE 66.2Si(16air)66.2Si | 19.95 | 152.07 | 3033.8
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 8.01 | 139.23 | 1115.23
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 3 | 559.9 | 1679.7
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 2 | 522.06 | 1044.12
07077-90AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 92 cm, c/antipánico | 1 | 523.36 | 523.36
07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, c/antipánico | 1 | 655.18 | 655.18
PN07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, s/antipánico | 1 | 459.42 | 459.42
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 5 | 195.77 | 978.85
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 9 | 129.49 | 1165.41
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 58.71 | 91.37 | 5364.33
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 7.16 | 48.06 | 344.11
07026B | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm | 30.79 | 123.99 | 3817.65
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 4 | 163.14 | 652.56
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 11.25 | 78.3 | 880.88
07027 | Partida | m | Pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 1.4 | 39.16 | 54.82
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 5.46 | 241.46 | 1318.37
075956 | Partida | m | Perfil L aluminio remate de escalón | 8.8 | 17.23 | 151.62
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 2 | 358.92 | 717.84
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 7.16 | 280.6 | 2009.1 | SE VALORA COMO CELOSÍA DE LAMAS DE ACERO ORIENTADAS FIJAS.
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 53.59 | 39.16 | 2098.58
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 783.09 | 783.09
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 619.95 | 557.96
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 10.45 | 58.73 | 613.73
|  |  | SG07 | 1 | 39700.54 | 39700.54
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 3541.98 | 3541.98
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 267.56 | 267.56
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 38 | 15.66 | 595.08
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 32 | 22.18 | 709.76
08CS125 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm | 24 | 24.8 | 595.2
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 52.2 | 104.4
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 10 | 80.01 | 800.1
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 4 | 117.47 | 469.88
|  |  | SG08 | 1 | 3541.98 | 3541.98
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 54289.04 | 54289.04
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 11731.08 | 11731.08
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 130.52 | 130.52
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 352.4 | 352.4
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 522.06 | 522.06
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 1995.2 | 1995.2
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 384.44 | 384.44
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 2051.43 | 2051.43
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 287.13 | 574.26
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 2 | 163.14 | 326.28
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 23.49 | 187.92
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 436.16 | 872.32
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 0 | 0 | 0
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 18 | 43.07 | 775.26
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 32 | 26.1 | 835.2
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 11 | 18.28 | 201.08
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 37 | 14.36 | 531.32
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 70 | 13.06 | 914.2
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 0 | 0 | 0
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 18 | 9.15 | 164.7
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 32 | 7.83 | 250.56
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 11 | 6.53 | 71.83
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 37 | 5.21 | 192.77
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 70 | 5.21 | 364.7
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 32.63 | 32.63
|  |  | C009.1 | 1 | 11731.08 | 11731.08
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 15414.45 | 15414.45
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 72 | 20.89 | 1504.08
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 20 | 26.1 | 522
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 32 | 37.85 | 1211.2
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 10 | 43.07 | 430.7
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 391.55 | 391.55
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 424.17 | 424.17
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 15 | 27.42 | 411.3
09230LTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260LT | 5 | 2103.89 | 10519.45
|  |  | C009.2 | 1 | 15414.45 | 15414.45
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 14532.04 | 14532.04
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 913.61 | 1827.22
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 28 | 23.49 | 657.72
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 27 | 27.42 | 740.34
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 1 | 33.93 | 33.93
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 12 | 52.2 | 626.4
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 71.79 | 143.58
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 43.07 | 129.21
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 10 | 44.38 | 443.8
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 156.62 | 156.62
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 11 | 28.72 | 315.92
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2233.88 | 4467.76
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 1413.29 | 1413.29
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 5 | 234.93 | 1174.65
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 117.47 | 587.35
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 5 | 44.38 | 221.9
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 117.47 | 704.82
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 561.22 | 561.22
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 143.57 | 143.57
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 91.37 | 182.74
|  |  | C009.3 | 1 | 14532.04 | 14532.04
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 12611.47 | 12611.47
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 8 | 244.95 | 1959.6
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 5 | 205.81 | 1029.05
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 402.29 | 804.58
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 106.45 | 212.9
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 6 | 127.88 | 767.28
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 160.98 | 321.96
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 152.33 | 304.66
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 7 | 142.89 | 1000.23
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 370.87 | 370.87
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 4 | 123.94 | 495.76
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 172.25 | 344.5
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 77.43 | 154.86
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 39.16 | 78.32
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 320.15 | 640.3
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada modelo T-6ALV | 1 | 912.46 | 912.46
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 212.62 | 212.62
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 375.19 | 3001.52
|  |  | C009.4 | 1 | 12611.47 | 12611.47
|  |  | SG09 | 1 | 54289.04 | 54289.04
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 60436.04 | 60436.04
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 41991.77 | 41991.77
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 652.58 | 652.58
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 522.06 | 522.06
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 652.58 | 652.58
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 8541.43 | 8541.43
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 2920 | 3 | 8760
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 2455 | 3.72 | 9132.6
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 120 | 4.5 | 540
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x4 mm2, Cu | 70 | 8.49 | 594.3
10118 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu | 0 | 0 | 0
10119 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x10 mm2, Cu | 40 | 13.42 | 536.8
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 0 | 0 | 0
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 182 | 8.16 | 1485.12
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 37.34 | 858.82
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 37.34 | 1568.28
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 37.34 | 522.76
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 97.36 | 486.8
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 105.72 | 317.16
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 42 | 21.53 | 904.26
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 70 | 27.42 | 1919.4
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 50 | 36.36 | 1818
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 4.57 | 27.42
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 620 | 3.47 | 2151.4
|  |  | C10.1 | 1 | 41991.77 | 41991.77
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 10703.04 | 10703.04
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 816.5 | 816.5
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 52 | 34.59 | 1798.68
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 58 | 40.36 | 2340.88
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 26 | 46.05 | 1197.3
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 8 | 40.36 | 322.88
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 22 | 37.09 | 815.98
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 3 | 40.46 | 121.38
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 35 | 48.28 | 1689.8
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 7 | 40.46 | 283.22
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 7 | 48.28 | 337.96
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 38.37 | 306.96
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 85.24 | 85.24
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 32.57 | 586.26
|  |  | C10.2 | 1 | 10703.04 | 10703.04
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 3504.23 | 3504.23
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 326.29 | 326.29
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 320 | 3.26 | 1043.2
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 1435.67 | 1435.67
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 130.52 | 130.52
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 130.52 | 391.56
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 111.72 | 111.72
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 65.27 | 65.27
|  |  | C10.3 | 1 | 3504.23 | 3504.23
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 4237 | 4237
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 640 | 2.42 | 1548.8
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 220 | 2.87 | 631.4
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 480 | 1.25 | 600
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 440 | 1.02 | 448.8
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 200 | 1.57 | 314
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 3.47 | 694
|  |  | C10.4 | 1 | 4237 | 4237
|  |  | SG10 | 1 | 60436.04 | 60436.04
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 149265.92 | 149265.92
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 111715.52 | 111715.52
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 1109.38 | 1109.38 | NO SE CONTEMPLA PROYECTO. A REALIZAR DIRECTAMENTE POR LA PROPIEDAD.
HTCH RASC4 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-4HNPE | 1 | 6645.36 | 6645.36
HTCH RASC5 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-5HNPE | 1 | 7193.65 | 7193.65
HTCH RASC6 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-6HNPE | 5 | 7602.77 | 38013.85
RCI-1.5FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-1.5FSR | 3 | 1316.59 | 3949.77
RCI-2.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-2.0FSR | 3 | 1395.15 | 4185.45
RCI-3.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-3.0FSR | 9 | 1487.19 | 13384.71
HTCH RPK1 | Partida | u | Unidad interior tipo mural RPK-1.0FSRM | 2 | 1157.74 | 2315.48
PN PSC A32MN | Partida | u | Pantalla táctil de 5" sistema centralizado, modelo PSC-A32MN | 1 | 2058.49 | 2058.49
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 104.41 | 1879.38
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 587.32 | 587.32
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 9 | 332.82 | 2995.38
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1400 | 3.92 | 5488
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 632.99 | 1265.98
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 384.08 | 768.16
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 2 | 288.93 | 577.86
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 371.97 | 1487.88
11PAP160KA3EB | Partida | u | Panel en color blanco mod P-N23NA2 para unidad tipo casette | 15 | 358.27 | 5374.05
HTCHARFP1E1 | Partida | u | Mando cableado multifunción PC-ARFG2-E1 HITACHI | 7 | 240.37 | 1682.59
PN_GSR18 1519 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 15/19 | 1 | 4269.46 | 4269.46 | EQUIPO OFERTADO EKOKAI RE-H1900 + CONTROL MASTERM
PN_GSR18 2025 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 20/25 | 1 | 5019.32 | 5019.32 | EQUIPO OFERTADO EKOKAI RE-H2700 + CONTROL MASTERM
PN-VESP001 | Partida | ud | Sistema para control de humo por presión diferencial SP1 | 0 | 0 | 0
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 160 | 9.15 | 1464
|  |  | C11.1 | 1 | 111715.52 | 111715.52
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 8547.42 | 8547.42
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 18 | 31.33 | 563.94
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 147 | 36.54 | 5371.38
E-102SN4 | Partida | u | MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 10 | 261.21 | 2612.1
|  |  | C11.2 | 1 | 8547.42 | 8547.42
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 29002.98 | 29002.98
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 8 | 41.76 | 334.08
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 420 | 41.76 | 17539.2
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 180 | 31.33 | 5639.4
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 50 | 65.27 | 3263.5
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 20 | 111.34 | 2226.8
|  |  | C11.3 | 1 | 29002.98 | 29002.98
|  |  | SG11 | 1 | 149265.92 | 149265.92
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 34754.51 | 34754.51
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 639.53 | 639.53
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 737.42 | 737.42
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 658.33 | 2633.32
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1553.13 | 6212.52
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 3784.92 | 3784.92
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 26 | 14.36 | 373.36
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 15 | 42.95 | 644.25
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 72 | 38.68 | 2784.96
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 12 | 61.03 | 732.36
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 86.53 | 86.53
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 21 | 15.61 | 327.81
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 28 | 20.54 | 575.12
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 117.7 | 353.1
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 24 | 39.22 | 941.28
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 51.34 | 102.68
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 935.17 | 935.17
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 44 | 65.15 | 2866.6
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 58.37 | 233.48
12005 | Partida | u | Sirena | 5 | 140.82 | 704.1
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC RIGIDO | 1180 | 7.7 | 9086
|  |  | SG12 | 1 | 34754.51 | 34754.51
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 6264.8 | 6264.8
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 156.62 | 6264.8
|  |  | SG13 | 1 | 6264.8 | 6264.8
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1566.17 | 1566.17
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1566.17 | 1566.17
|  |  | SG14 | 1 | 1566.17 | 1566.17
SG15 | Capítulo |  | Ascensor | 1 | 11093.73 | 11093.73
0163288A | Partida | u | Elevador vertical | 1 | 11093.73 | 11093.73
|  |  | SG15 | 1 | 11093.73 | 11093.73
|  |  | 25110 | 1 | 733657.62 | 733657.62