## Hoja1
SG_ALCALA GUADAIRA, SEVILLA_MONTECARMELO Nº33
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 3509.59 | 3509.59
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 3461.86 | 3461.86
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 81.15 | 42.66 | 3461.86
|  |  | SG0101 | 1 | 3461.86 | 3461.86
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 47.73 | 47.73
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 2.1 | 22.73 | 47.73
|  |  | SG0103 | 1 | 47.73 | 47.73
|  |  | SG01 | 1 | 3509.59 | 3509.59
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 7598.33 | 7598.33
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 7598.33 | 7598.33
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 3 | 24.82 | 74.46
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 433.18 | 3.76 | 1628.76
ZCVBZB | Partida | Kg | Acero correas | 620.05 | 3.76 | 2331.39
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 20 | 78.5 | 1570
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 58.57 | 34.04 | 1993.72
|  |  | E | 1 | 7598.33 | 7598.33
|  |  | SG02 | 1 | 7598.33 | 7598.33
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 63723.81 | 63723.81
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 5213.09 | 5213.09
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 56.17 | 37.32 | 2096.26
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 83.91 | 35.45 | 2974.61
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 5.7 | 24.95 | 142.22
|  |  | C03.1 | 1 | 5213.09 | 5213.09
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 6567.13 | 6567.13
03259C6N | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1N disp C) con maestras | 12.24 | 40.83 | 499.76
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 87.89 | 44.23 | 3887.37
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 43.16 | 32.69 | 1410.9
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 217.26 | 3.54 | 769.1
|  |  | C03.2 | 1 | 6567.13 | 6567.13
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 184.69 | 184.69
033215N | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado N | 4.6 | 40.15 | 184.69
|  |  | C03.3 | 1 | 184.69 | 184.69
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 51758.9 | 51758.9
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 933.15 | 21.9 | 20435.99
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 339.5 | 14.38 | 4882.01
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 30.17 | 22.86 | 689.69
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 21.27 | 19.72 | 419.44
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. pr tabiquillos y rasillon | 199.1 | 68.02 | 13542.78
PN03432A19 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 190mm | 2.5 | 28.3 | 70.75
PN03432A13 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 130mm | 47.5 | 22.51 | 1069.23
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 10.7 | 13.23 | 141.56
03432A5 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 50mm | 23.9 | 11.59 | 277
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 60.5 | 8.52 | 515.46
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 14.75 | 22.84 | 336.89
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 7.6 | 33.3 | 253.08
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 88.5 | 33.82 | 2993.07
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 69 | 69
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 172.5 | 172.5
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 172.5 | 172.5
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 2655 | 2655
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 115 | 115
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 23.97 | 479.4
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 6 | 17.25 | 103.5
03402 | Partida | m | Peldañeado de escalera con ladrillo cerámico recibido con morter | 7.3 | 44.78 | 326.89
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 22.43 | 22.43
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 109.25 | 327.75
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 36.35 | 40.83 | 1484.17
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 4.72 | 43.18 | 203.81
|  |  | C03.4 | 1 | 51758.9 | 51758.9
|  |  | SG03 | 1 | 63723.81 | 63723.81
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 188435.88 | 188435.88
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 252.95 | 8.46 | 2139.96
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 60 | 12.06 | 723.6
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 164.5 | 20.22 | 3326.19
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 314 | 23.4 | 7347.6
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 131 | 96.01 | 12577.31
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 48.11 | 74.88 | 3602.48
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 271.79 | 58.62 | 15932.33
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 64.43 | 65.52 | 4221.45
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 838.53 | 48.06 | 40299.75
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 2.15.L15 (2x15+15LM) | 249.05 | 62.82 | 15645.32
PN0T115L15 | Partida | m² | Techo acustico TA1.20.L20 (1x15+20LM) | 972 | 57.48 | 55870.56
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico TA2.12.L12 (1x15+12LM) | 41.3 | 48.9 | 2019.57
PN0T230L20 | Partida | m² | Techo acústico TA3.20.L16 (2x15+20LM) | 109 | 64.26 | 7004.34
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 81.5 | 15.6 | 1271.4
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 232 | 31.2 | 7238.4
PN0TAB215L15 | Partida | m² | Tabica acústica T1.20.L20 (2x15) | 13.26 | 67.56 | 895.85
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T2.12.L12 (1x15) | 76.62 | 55.56 | 4257.01
PN0TABCAJ | Partida | m² | Cajon de pladur (2x15) | 3.4 | 54.96 | 186.86
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 155.7 | 3.54 | 551.18
SILENCIOSOS | Partida | m3 | Silencioso 600 x 500 x 1000 mm | 14 | 237.48 | 3324.72
|  |  | SG04 | 1 | 188435.88 | 188435.88
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 52801.35 | 52801.35
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 308.55 | 20.43 | 6303.68
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 273.35 | 15.88 | 4340.8
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 116.66 | 49.02 | 5718.67
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 10 | 42.08 | 420.8
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 106.41 | 106.41
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1908.9 | 5.6 | 10689.84
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1220.18 | 6.42 | 7833.56
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 273.35 | 8.34 | 2279.74
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 72.68 | 13.42 | 975.37
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 21.42 | 13.42 | 287.46
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 15.1 | 56.63
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 25.6 | 31.01 | 793.86
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 199.6 | 31.01 | 6189.6
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 126.99 | 31.01 | 3937.96
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 212.65 | 12.46 | 2649.62
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 13.4 | 16.22 | 217.35
|  |  | SG05 | 1 | 52801.35 | 52801.35
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 56211.26 | 56211.26
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 4.05 | 82.68 | 334.85
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 123.1 | 49.58 | 6103.3
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 41.5 | 9.26 | 384.29
PN06007B | Partida | m | Peldaño gres porcelánico SALONI | 7.3 | 59.65 | 435.45
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 149.6 | 49.61 | 7421.66
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 133.1 | 49.61 | 6603.09
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 97.5 | 49.61 | 4836.98
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 451 | 50.08 | 22586.08
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 51.25 | 230.63
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 55.8 | 20.21 | 1127.72
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 65.05 | 21.36 | 1389.47
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 21.9 | 5.53 | 121.11
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 170.2 | 4.76 | 810.15
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 160.2 | 2.52 | 403.7
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 10 | 3.92 | 39.2
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 170.2 | 5.04 | 857.81
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 170.2 | 6.44 | 1096.09
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 170.2 | 8.4 | 1429.68
|  |  | SG06 | 1 | 56211.26 | 56211.26
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 38425.15 | 38425.15
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 19.95 | 239.65 | 4781.02
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 8.01 | 227.17 | 1819.63
0706662662 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALIT SILENCE 66.2Si(16air)66.2Si | 19.95 | 356.3 | 7108.19
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 8.01 | 94.36 | 755.82
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 3 | 627.38 | 1882.14
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 2 | 479.68 | 959.36
07077-90AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 92 cm, c/antipánico | 1 | 467.43 | 467.43
07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, c/antipánico | 1 | 614.3 | 614.3
PN07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, s/antipánico | 1 | 532.32 | 532.32
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 5 | 99.56 | 497.8
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 9 | 80.71 | 726.39
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 58.71 | 89.6 | 5260.42
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 7.16 | 27.73 | 198.55
07026B | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm | 30.79 | 146.1 | 4498.42
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 4 | 90.61 | 362.44
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 11.25 | 84.81 | 954.11
07027 | Partida | m | Pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 1.4 | 51.48 | 72.07
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 5.46 | 193.02 | 1053.89
075956 | Partida | m | Perfil L aluminio remate de escalón | 8.8 | 22.97 | 202.14
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 2 | 137.28 | 274.56
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 7.16 | 246.4 | 1764.22
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 53.59 | 45.36 | 2430.84
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 420.84 | 420.84
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 412.2 | 370.98
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 10.45 | 39.93 | 417.27
|  |  | SG07 | 1 | 38425.15 | 38425.15
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 3242.16 | 3242.16
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 312 | 312
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 38 | 13.84 | 525.92
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 32 | 23.44 | 750.08
08CS125 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm | 24 | 25.27 | 606.48
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 37.78 | 75.56
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 10 | 71.26 | 712.6
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 4 | 64.88 | 259.52
|  |  | SG08 | 1 | 3242.16 | 3242.16
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 51606.24 | 51606.24
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 11597.65 | 11597.65
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 395.89 | 395.89
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 322.96 | 322.96
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 384.67 | 384.67
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2287.4 | 2287.4
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 466.33 | 466.33
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 1511.53 | 1511.53
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 232.58 | 465.16
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 2 | 117.63 | 235.26
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 21.53 | 172.24
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 596.2 | 1192.4
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 0 | 46.18 | 0
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 18 | 35.32 | 635.76
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 32 | 26.85 | 859.2
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 11 | 22.91 | 252.01
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 37 | 17.48 | 646.76
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 70 | 11.65 | 815.5
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 0 | 9.97 | 0
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 18 | 8.43 | 151.74
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 32 | 6.89 | 220.48
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 11 | 5.7 | 62.7
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 37 | 4.68 | 173.16
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 70 | 4.55 | 318.5
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 28 | 28
|  |  | C009.1 | 1 | 11597.65 | 11597.65
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 17943.64 | 17943.64
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 72 | 21.56 | 1552.32
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 20 | 26.62 | 532.4
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 32 | 31.98 | 1023.36
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 10 | 45.65 | 456.5
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 162.16 | 162.16
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 387.8 | 387.8
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 15 | 25.95 | 389.25
09230LTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260LT | 5 | 2687.97 | 13439.85
|  |  | C009.2 | 1 | 17943.64 | 17943.64
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 12099.77 | 12099.77
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 447.39 | 894.78
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 28 | 20.84 | 583.52
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 27 | 25.36 | 684.72
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 1 | 33.31 | 33.31
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 12 | 46.73 | 560.76
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 69.68 | 139.36
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 31.31 | 93.93
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 10 | 39.96 | 399.6
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 57.61 | 57.61
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 11 | 27.02 | 297.22
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2230.46 | 4460.92
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 947.44 | 947.44
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 5 | 124.17 | 620.85
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 110.43 | 552.15
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 5 | 48.15 | 240.75
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 93.55 | 561.3
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 749.23 | 749.23
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 130.28 | 130.28
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 46.02 | 92.04
|  |  | C009.3 | 1 | 12099.77 | 12099.77
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 9965.18 | 9965.18
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 8 | 118.74 | 949.92
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 5 | 236.73 | 1183.65
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 461.95 | 923.9
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 82.08 | 164.16
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 6 | 105.62 | 633.72
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 135.23 | 270.46
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 123.17 | 246.34
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 7 | 130.08 | 910.56
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 345.08 | 345.08
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 4 | 120.35 | 481.4
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 257.37 | 514.74
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 77.08 | 154.16
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 27.07 | 54.14
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 284.19 | 568.38
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada modelo T-6ALV | 1 | 811.73 | 811.73
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 142.12 | 142.12
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 201.34 | 1610.72
|  |  | C009.4 | 1 | 9965.18 | 9965.18
|  |  | SG09 | 1 | 51606.24 | 51606.24
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 58335.17 | 58335.17
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 41070.99 | 41070.99
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 960.39 | 960.39
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 495.55 | 495.55
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 367.47 | 367.47
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 12221.3 | 12221.3
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 2920 | 2.44 | 7124.8
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 2455 | 3.07 | 7536.85
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 120 | 3.91 | 469.2
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x4 mm2, Cu | 70 | 5.25 | 367.5
10118 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu | 0 | 6.34 | 0
10119 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x10 mm2, Cu | 40 | 12.64 | 505.6
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 0 | 18.78 | 0
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 182 | 5.55 | 1010.1
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 29.1 | 669.3
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 29.1 | 1222.2
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 29.1 | 407.4
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 89.24 | 446.2
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 124.53 | 373.59
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 42 | 22.6 | 949.2
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 70 | 29.56 | 2069.2
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 50 | 37.76 | 1888
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 5.69 | 34.14
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 620 | 3.15 | 1953
|  |  | C10.1 | 1 | 41070.99 | 41070.99
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 9910.24 | 9910.24
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 219.58 | 219.58
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 52 | 37.29 | 1939.08
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 58 | 38.59 | 2238.22
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 26 | 35.66 | 927.16
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 8 | 42.72 | 341.76
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 22 | 39.53 | 869.66
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 3 | 34.79 | 104.37
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 35 | 43.45 | 1520.75
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 7 | 57.84 | 404.88
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 7 | 43.45 | 304.15
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 27.97 | 223.76
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 73.83 | 73.83
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 41.28 | 743.04
|  |  | C10.2 | 1 | 9910.24 | 9910.24
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 2746.94 | 2746.94
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 278.21 | 278.21
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 320 | 1.82 | 582.4
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 1090.37 | 1090.37
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 169.34 | 169.34
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 135.32 | 405.96
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 88.51 | 88.51
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 132.15 | 132.15
|  |  | C10.3 | 1 | 2746.94 | 2746.94
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 4607 | 4607
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 640 | 2.56 | 1638.4
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 220 | 4.11 | 904.2
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 480 | 1.39 | 667.2
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 440 | 1.13 | 497.2
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 200 | 1.35 | 270
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 3.15 | 630
|  |  | C10.4 | 1 | 4607 | 4607
|  |  | SG10 | 1 | 58335.17 | 58335.17
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 172266.69 | 172266.69
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 134446 | 134446
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 700.61 | 700.61
HTCH RASC4 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-4HNPE | 1 | 8875.4 | 8875.4
HTCH RASC5 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-5HNPE | 1 | 9784.31 | 9784.31
HTCH RASC6 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-6HNPE | 5 | 10390.76 | 51953.8
RCI-1.5FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-1.5FSR | 3 | 1511.1 | 4533.3
RCI-2.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-2.0FSR | 3 | 1654.49 | 4963.47
RCI-3.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-3.0FSR | 9 | 1734.47 | 15610.23
HTCH RPK1 | Partida | u | Unidad interior tipo mural RPK-1.0FSRM | 2 | 1312.49 | 2624.98
PN PSC A32MN | Partida | u | Pantalla táctil de 5" sistema centralizado, modelo PSC-A32MN | 1 | 2056.65 | 2056.65
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 84.84 | 1527.12
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 659.17 | 659.17
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 9 | 208.33 | 1874.97
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1400 | 2.78 | 3892
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 426.65 | 853.3
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 498.11 | 996.22
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 2 | 342.88 | 685.76
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 346.84 | 1387.36
11PAP160KA3EB | Partida | u | Panel en color blanco mod P-N23NA2 para unidad tipo casette | 15 | 388.32 | 5824.8
HTCHARFP1E1 | Partida | u | Mando cableado multifunción PC-ARFG2-E1 HITACHI | 7 | 195.1 | 1365.7
PN_GSR18 1519 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 15/19 | 1 | 6040.14 | 6040.14
PN_GSR18 2025 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 20/25 | 1 | 6908.71 | 6908.71
PN-VESP001 | Partida | ud | Sistema para control de humo por presión diferencial SP1 | 0 | 0 | 0
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 160 | 8.3 | 1328
|  |  | C11.1 | 1 | 134446 | 134446
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 7223.21 | 7223.21
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 18 | 27.56 | 496.08
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 147 | 31.99 | 4702.53
E-102SN4 | Partida | u | MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 10 | 202.46 | 2024.6
|  |  | C11.2 | 1 | 7223.21 | 7223.21
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 30597.48 | 30597.48
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 8 | 53.16 | 425.28
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 420 | 35.15 | 14763
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 180 | 54.2 | 9756
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 50 | 44.36 | 2218
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 20 | 171.76 | 3435.2
|  |  | C11.3 | 1 | 30597.48 | 30597.48
|  |  | SG11 | 1 | 172266.69 | 172266.69
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 27768.67 | 27768.67
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 652.9 | 652.9
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 580.72 | 580.72
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 395.36 | 1581.44
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1663.7 | 6654.8
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 2872.66 | 2872.66
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 26 | 22.91 | 595.66
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 15 | 47.9 | 718.5
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 72 | 30.69 | 2209.68
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 12 | 40.54 | 486.48
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 79.43 | 79.43
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 21 | 8.2 | 172.2
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 28 | 8.2 | 229.6
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 77.1 | 231.3
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 24 | 82.15 | 1971.6
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 90.59 | 181.18
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 365.44 | 365.44
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 44 | 39.94 | 1757.36
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 37.53 | 150.12
12005 | Partida | u | Sirena | 5 | 80.24 | 401.2
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC RIGIDO | 1180 | 4.98 | 5876.4
|  |  | SG12 | 1 | 27768.67 | 27768.67
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 7622 | 7622
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 190.55 | 7622
|  |  | SG13 | 1 | 7622 | 7622
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
SG15 | Capítulo |  | Ascensor | 1 | 12791.36 | 12791.36
0163288A | Partida | u | Elevador vertical | 1 | 12791.36 | 12791.36
|  |  | SG15 | 1 | 12791.36 | 12791.36
|  |  | 90ALCALA | 1 | 745837.66 | 745837.66