## Hoja1
SG_ALCALA GUADAIRA, SEVILLA_MONTECARMELO Nº33
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 3155.74 | 3155.74
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 3118.59 | 3118.59
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 81.15 | 38.43 | 3118.59
|  |  | SG0101 | 1 | 3118.59 | 3118.59
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 37.15 | 37.15
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 2.1 | 17.69 | 37.15
|  |  | SG0103 | 1 | 37.15 | 37.15
|  |  | SG01 | 1 | 3155.74 | 3155.74
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 9216.51 | 9216.51
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 9216.51 | 9216.51
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 3 | 38.94 | 116.82
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 433.18 | 4.79 | 2074.93
ZCVBZB | Partida | Kg | Acero correas | 620.05 | 4.79 | 2970.04
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 20 | 136.64 | 2732.8
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 58.57 | 22.57 | 1321.92
|  |  | E | 1 | 9216.51 | 9216.51
|  |  | SG02 | 1 | 9216.51 | 9216.51
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 74281.04 | 74281.04
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 6002.1 | 6002.1
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 56.17 | 40.27 | 2261.97
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 83.91 | 42.65 | 3578.76
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 5.7 | 28.31 | 161.37
|  |  | C03.1 | 1 | 6002.1 | 6002.1
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 8115.72 | 8115.72
03259C6N | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1N disp C) con maestras | 12.24 | 48.8 | 597.31
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 87.89 | 56.73 | 4986
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 43.16 | 44.53 | 1921.91
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 217.26 | 2.81 | 610.5
|  |  | C03.2 | 1 | 8115.72 | 8115.72
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 173.97 | 173.97
033215N | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado N | 4.6 | 37.82 | 173.97
|  |  | C03.3 | 1 | 173.97 | 173.97
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 59989.25 | 59989.25
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 933.15 | 29.87 | 27873.19
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 339.5 | 14.78 | 5017.81
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 30.17 | 22.57 | 680.94
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 21.27 | 22.57 | 480.06
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. pr tabiquillos y rasillon | 199.1 | 69.97 | 13931.03
PN03432A19 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 190mm | 2.5 | 28.99 | 72.48
PN03432A13 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 130mm | 47.5 | 22.42 | 1064.95
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 10.7 | 13.43 | 143.7
03432A5 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 50mm | 23.9 | 12.27 | 293.25
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 60.5 | 12.08 | 730.84
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 14.75 | 61.61 | 908.75
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 7.6 | 67.1 | 509.96
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 88.5 | 35.11 | 3107.24
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 244 | 244
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 244 | 244
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 244 | 244
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1400.33 | 1400.33
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 244 | 244
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 29.28 | 585.6
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 6 | 14.64 | 87.84
03402 | Partida | m | Peldañeado de escalera con ladrillo cerámico recibido con morter | 7.3 | 37.16 | 271.27
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 39.04 | 39.04
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 115.9 | 347.7
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 36.35 | 34.77 | 1263.89
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 4.72 | 43.09 | 203.38
|  |  | C03.4 | 1 | 59989.25 | 59989.25
|  |  | SG03 | 1 | 74281.04 | 74281.04
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 176689.14 | 176689.14
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 252.95 | 8.91 | 2253.78
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 60 | 12.57 | 754.2
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 164.5 | 22.57 | 3712.77
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 314 | 26.78 | 8408.92
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 131 | 87.23 | 11427.13
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 48.11 | 68.63 | 3301.79
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 271.79 | 50.45 | 13711.81
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 64.43 | 56.55 | 3643.52
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 838.53 | 51.73 | 43377.16
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 2.15.L15 (2x15+15LM) | 249.05 | 56.24 | 14006.57
PN0T115L15 | Partida | m² | Techo acustico TA1.20.L20 (1x15+20LM) | 972 | 48.68 | 47316.96
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico TA2.12.L12 (1x15+12LM) | 41.3 | 44.23 | 1826.7
PN0T230L20 | Partida | m² | Techo acústico TA3.20.L16 (2x15+20LM) | 109 | 57.95 | 6316.55
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 81.5 | 14.4 | 1173.6
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 232 | 28.55 | 6623.6
PN0TAB215L15 | Partida | m² | Tabica acústica T1.20.L20 (2x15) | 13.26 | 50.33 | 667.38
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T2.12.L12 (1x15) | 76.62 | 48.43 | 3710.71
PN0TABCAJ | Partida | m² | Cajon de pladur (2x15) | 3.4 | 51.61 | 175.47
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 155.7 | 2.81 | 437.52
SILENCIOSOS | Partida | m3 | Silencioso 600 x 500 x 1000 mm | 14 | 274.5 | 3843
|  |  | SG04 | 1 | 176689.14 | 176689.14
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 52921.35 | 52921.35
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 308.55 | 17.69 | 5458.25
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 273.35 | 19.03 | 5201.85
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 116.66 | 48.59 | 5668.51
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 10 | 39.53 | 395.3
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 100.65 | 100.65
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1908.9 | 5.49 | 10479.86
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1220.18 | 5.98 | 7296.68
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 273.35 | 9.27 | 2533.95
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 72.68 | 14.64 | 1064.04
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 21.42 | 17.69 | 378.92
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 18.54 | 69.53
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 25.6 | 33.78 | 864.77
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 199.6 | 33.78 | 6742.49
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 126.99 | 33.78 | 4289.72
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 212.65 | 10.37 | 2205.18
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 13.4 | 12.81 | 171.65
|  |  | SG05 | 1 | 52921.35 | 52921.35
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 55419.91 | 55419.91
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 4.05 | 103.7 | 419.99
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 123.1 | 49.81 | 6131.61
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 41.5 | 9.3 | 385.95
PN06007B | Partida | m | Peldaño gres porcelánico SALONI | 7.3 | 35.88 | 261.92
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 149.6 | 39.89 | 5967.54
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 133.1 | 39.89 | 5309.36
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 97.5 | 56.12 | 5471.7
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 451 | 48.8 | 22008.8
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 48.8 | 219.6
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 55.8 | 22.57 | 1259.41
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 65.05 | 27.45 | 1785.62
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 21.9 | 3.05 | 66.8
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 170.2 | 8.54 | 1453.51
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 160.2 | 3.05 | 488.61
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 10 | 3.66 | 36.6
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 170.2 | 4.88 | 830.58
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 170.2 | 11.59 | 1972.62
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 170.2 | 7.93 | 1349.69
|  |  | SG06 | 1 | 55419.91 | 55419.91
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 43978.06 | 43978.06
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 19.95 | 444.51 | 8867.97
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 8.01 | 281.77 | 2256.98
0706662662 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALIT SILENCE 66.2Si(16air)66.2Si | 19.95 | 267.13 | 5329.24
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 8.01 | 99.56 | 797.48
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 3 | 884.5 | 2653.5
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 2 | 793 | 1586
07077-90AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 92 cm, c/antipánico | 1 | 542.9 | 542.9
07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, c/antipánico | 1 | 542.9 | 542.9
PN07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, s/antipánico | 1 | 463.6 | 463.6
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 5 | 146.34 | 731.7
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 9 | 85.89 | 773.01
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 58.71 | 72.59 | 4261.76
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 7.16 | 65.25 | 467.19
07026B | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm | 30.79 | 178.14 | 5484.93
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 4 | 137.99 | 551.96
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 11.25 | 128.34 | 1443.83
07027 | Partida | m | Pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 1.4 | 69 | 96.6
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 5.46 | 219.51 | 1198.52
075956 | Partida | m | Perfil L aluminio remate de escalón | 8.8 | 32.42 | 285.3
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 2 | 117.61 | 235.22
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 7.16 | 253.33 | 1813.84
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 53.59 | 44.12 | 2364.39
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 438.98 | 438.98
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 403.52 | 363.17
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 10.45 | 40.87 | 427.09
|  |  | SG07 | 1 | 43978.06 | 43978.06
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 3644.44 | 3644.44
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 256.2 | 256.2
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 38 | 17.42 | 661.96
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 32 | 28.61 | 915.52
08CS125 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm | 24 | 30.09 | 722.16
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 82.55 | 165.1
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 10 | 69.17 | 691.7
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 4 | 57.95 | 231.8
|  |  | SG08 | 1 | 3644.44 | 3644.44
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 59706.46 | 59706.46
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 14331.22 | 14331.22
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 250.1 | 250.1
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 366 | 366
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 427 | 427
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 3306.2 | 3306.2
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 622.2 | 622.2
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 2083.76 | 2083.76
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 243.51 | 487.02
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 2 | 115.9 | 231.8
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 36.72 | 293.76
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 762.5 | 1525
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 0 | 57.95 | 0
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 18 | 49.81 | 896.58
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 32 | 32.03 | 1024.96
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 11 | 22.57 | 248.27
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 37 | 16.78 | 620.86
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 70 | 14.03 | 982.1
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 0 | 13.36 | 0
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 18 | 8.53 | 153.54
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 32 | 7.26 | 232.32
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 11 | 6.1 | 67.1
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 37 | 5.12 | 189.44
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 70 | 4.03 | 282.1
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 41.11 | 41.11
|  |  | C009.1 | 1 | 14331.22 | 14331.22
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 17780.24 | 17780.24
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 72 | 26.72 | 1923.84
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 20 | 33.55 | 671
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 32 | 40.75 | 1304
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 10 | 43.07 | 430.7
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 239 | 239
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 738.1 | 738.1
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 15 | 34.1 | 511.5
09230LTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260LT | 5 | 2392.42 | 11962.1
|  |  | C009.2 | 1 | 17780.24 | 17780.24
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 15325.91 | 15325.91
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 944.83 | 1889.66
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 28 | 20.37 | 570.36
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 27 | 26.23 | 708.21
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 1 | 35.99 | 35.99
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 12 | 46.12 | 553.44
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 59.17 | 118.34
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 38.43 | 115.29
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 10 | 52.73 | 527.3
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 64.05 | 64.05
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 11 | 46.36 | 509.96
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2844.55 | 5689.1
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 1012.6 | 1012.6
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 5 | 237.9 | 1189.5
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 103.7 | 518.5
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 5 | 39.65 | 198.25
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 126.78 | 760.68
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 672.04 | 672.04
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 120.66 | 120.66
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 35.99 | 71.98
|  |  | C009.3 | 1 | 15325.91 | 15325.91
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 12269.09 | 12269.09
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 8 | 170.8 | 1366.4
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 5 | 403.6 | 2018
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 364.61 | 729.22
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 80.83 | 161.66
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 6 | 200.79 | 1204.74
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 231.98 | 463.96
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 133.27 | 266.54
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 7 | 189.1 | 1323.7
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 269.67 | 269.67
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 4 | 100.45 | 401.8
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 159.69 | 319.38
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 53.55 | 107.1
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 42.7 | 85.4
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 238.51 | 477.02
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada modelo T-6ALV | 1 | 863.11 | 863.11
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 237.23 | 237.23
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 246.77 | 1974.16
|  |  | C009.4 | 1 | 12269.09 | 12269.09
|  |  | SG09 | 1 | 59706.46 | 59706.46
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 62908.21 | 62908.21
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 44079.37 | 44079.37
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 732 | 732
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 457.5 | 457.5
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 292.8 | 292.8
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 11986.51 | 11986.51
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 2920 | 2.78 | 8117.6
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 2455 | 3.53 | 8666.15
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 120 | 4.5 | 540
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x4 mm2, Cu | 70 | 7.02 | 491.4
10118 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu | 0 | 12.81 | 0
10119 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x10 mm2, Cu | 40 | 17.69 | 707.6
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 0 | 21.35 | 0
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 182 | 6.31 | 1148.42
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 34.16 | 785.68
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 31.02 | 1302.84
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 41.21 | 576.94
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 62.26 | 311.3
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 167.75 | 503.25
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 42 | 23.81 | 1000.02
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 70 | 29.77 | 2083.9
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 50 | 36.39 | 1819.5
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 15.76 | 94.56
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 620 | 3.97 | 2461.4
|  |  | C10.1 | 1 | 44079.37 | 44079.37
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 10664.18 | 10664.18
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 396.5 | 396.5
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 52 | 34.77 | 1808.04
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 58 | 36.84 | 2136.72
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 26 | 34.16 | 888.16
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 8 | 42.09 | 336.72
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 22 | 38.55 | 848.1
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 3 | 41.27 | 123.81
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 35 | 48.75 | 1706.25
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 7 | 60.39 | 422.73
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 7 | 81.8 | 572.6
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 43.25 | 346
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 72.71 | 72.71
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 55.88 | 1005.84
|  |  | C10.2 | 1 | 10664.18 | 10664.18
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 3279.46 | 3279.46
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 297.67 | 297.67
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 320 | 2.23 | 713.6
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 1270.84 | 1270.84
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 152.5 | 152.5
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 152.5 | 457.5
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 106.75 | 106.75
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 280.6 | 280.6
|  |  | C10.3 | 1 | 3279.46 | 3279.46
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 4885.2 | 4885.2
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 640 | 1.81 | 1158.4
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 220 | 3.34 | 734.8
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 480 | 1.33 | 638.4
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 440 | 1.39 | 611.6
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 200 | 1.96 | 392
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 6.75 | 1350
|  |  | C10.4 | 1 | 4885.2 | 4885.2
|  |  | SG10 | 1 | 62908.21 | 62908.21
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 157719.87 | 157719.87
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 117985.31 | 117985.31
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 549 | 549
HTCH RASC4 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-4HNPE | 1 | 7514.9 | 7514.9
HTCH RASC5 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-5HNPE | 1 | 8033.71 | 8033.71
HTCH RASC6 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-6HNPE | 5 | 8434.05 | 42170.25
RCI-1.5FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-1.5FSR | 3 | 1416.3 | 4248.9
RCI-2.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-2.0FSR | 3 | 1493.95 | 4481.85
RCI-3.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-3.0FSR | 9 | 1582.34 | 14241.06
HTCH RPK1 | Partida | u | Unidad interior tipo mural RPK-1.0FSRM | 2 | 1366.58 | 2733.16
PN PSC A32MN | Partida | u | Pantalla táctil de 5" sistema centralizado, modelo PSC-A32MN | 1 | 2130.24 | 2130.24
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 164.7 | 2964.6
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 518.5 | 518.5
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 9 | 176.9 | 1592.1
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1400 | 2.79 | 3906
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 470.49 | 940.98
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 480.07 | 960.14
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 2 | 348.43 | 696.86
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 335.5 | 1342
11PAP160KA3EB | Partida | u | Panel en color blanco mod P-N23NA2 para unidad tipo casette | 15 | 345.66 | 5184.9
HTCHARFP1E1 | Partida | u | Mando cableado multifunción PC-ARFG2-E1 HITACHI | 7 | 151.93 | 1063.51
PN_GSR18 1519 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 15/19 | 1 | 5276.5 | 5276.5
PN_GSR18 2025 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 20/25 | 1 | 6069.75 | 6069.75
PN-VESP001 | Partida | ud | Sistema para control de humo por presión diferencial SP1 | 0 | 0 | 0
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 160 | 8.54 | 1366.4
|  |  | C11.1 | 1 | 117985.31 | 117985.31
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 7195.54 | 7195.54
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 18 | 27.96 | 503.28
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 147 | 32.28 | 4745.16
E-102SN4 | Partida | u | MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 10 | 194.71 | 1947.1
|  |  | C11.2 | 1 | 7195.54 | 7195.54
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 32539.02 | 32539.02
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 8 | 42.09 | 336.72
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 420 | 42.09 | 17677.8
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 180 | 46.6 | 8388
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 50 | 43.43 | 2171.5
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 20 | 198.25 | 3965
|  |  | C11.3 | 1 | 32539.02 | 32539.02
|  |  | SG11 | 1 | 157719.87 | 157719.87
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 24273.8 | 24273.8
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 793 | 793
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 603.9 | 603.9
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 369.05 | 1476.2
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1748.51 | 6994.04
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 2100.32 | 2100.32
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 26 | 16.78 | 436.28
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 15 | 23.4 | 351
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 72 | 16.56 | 1192.32
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 12 | 37.82 | 453.84
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 96.99 | 96.99
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 21 | 6.1 | 128.1
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 28 | 6.1 | 170.8
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 189.1 | 567.3
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 24 | 77.47 | 1859.28
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 88.45 | 176.9
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 396.5 | 396.5
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 44 | 36.17 | 1591.48
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 54.9 | 219.6
12005 | Partida | u | Sirena | 5 | 74.15 | 370.75
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC RIGIDO | 1180 | 3.64 | 4295.2
|  |  | SG12 | 1 | 24273.8 | 24273.8
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 11956 | 11956
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 298.9 | 11956
|  |  | SG13 | 1 | 11956 | 11956
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1830 | 1830
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1830 | 1830
|  |  | SG14 | 1 | 1830 | 1830
SG15 | Capítulo |  | Ascensor | 1 | 16561.51 | 16561.51
0163288A | Partida | u | Elevador vertical | 1 | 16561.51 | 16561.51
|  |  | SG15 | 1 | 16561.51 | 16561.51
|  |  | 90ALCALA | 1 | 754262.04 | 754262.04