## Hoja1
Oferta
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 8126.06 | 8126.06
01.01 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 1615.31 | 1615.31
01.01.01 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica revestida | 36.77 | 43.93 | 1615.31
|  |  | Total 01.01 | 1 | 1615.31 | 1615.31
01.02 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 518.04 | 518.04
01.02.01 | Partida | m³ | Demolición de muro de hormigón armado | 1.09 | 297.13 | 323.87
01.02.02 | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 4.42 | 43.93 | 194.17
|  |  | Total 01.02 | 1 | 518.04 | 518.04
01.03 | Capítulo |  | Demolición Varios | 1 | 5114.21 | 5114.21
01.03.01 | Partida | ud | Cierre provisional de obra | 1 | 2459.8 | 2459.8
01.03.02 | Partida | m | Limpieza y sellado de juntas de construcción | 20 | 50.2 | 1004
01.03.03 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 10 | 81.58 | 815.8
01.03.04 | Partida | u | Sellado de huecos forjado superior | 7 | 119.23 | 834.61
|  |  | Total 01.03 | 1 | 5114.21 | 5114.21
01.04 | Capítulo |  | Instalaciones | 1 | 878.5 | 878.5
01.04.01 | Partida | PA | Desmontaje de instalación de climatización y ventilación | 1 | 878.5 | 878.5
|  |  | Total 01.04 | 1 | 878.5 | 878.5
|  |  | Total 01 | 1 | 8126.06 | 8126.06
02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 36422.79 | 36422.79
02.01 | Partida | kg | Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada | 1002.32 | 7.47 | 7487.33
02.02 | Partida | kg | Acero S275 JR en placa de anclaje | 269.98 | 7.88 | 2127.44
02.03 | Partida | m² | Bancada de tramex para instalaciones | 19 | 145.27 | 2760.13
02.04 | Partida | ml | Banda de protección ignífuga EI60 | 69.9 | 12.55 | 877.25
02.05 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo R90 | 10.63 | 15.06 | 160.09
02.06 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo R120 | 1309.65 | 17.57 | 23010.55
|  |  | Total 02 | 1 | 36422.79 | 36422.79
03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 92813.7 | 92813.7
03.01 | Capítulo |  | Techos | 1 | 1575.3 | 1575.3
03.01.01 | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 5.85 | 49.26 | 288.17
03.01.02 | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI120 | 13 | 69.03 | 897.39
03.01.03 | Partida | m | Tabica para falso techo EI120 | 11.5 | 33.89 | 389.74
|  |  | Total 03.01 | 1 | 1575.3 | 1575.3
03.02 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 5789.23 | 5789.23
03.02.01 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 66.85 | 44.98 | 3006.91
03.02.02 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 53.63 | 51.88 | 2782.32
|  |  | Total 03.02 | 1 | 5789.23 | 5789.23
03.03 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 22672.91 | 22672.91
03.03.01 | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C) c/aislamiento | 66.58 | 53.79 | 3581.34
03.03.02 | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) | 161.9 | 50.68 | 8205.09
03.03.03 | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C) | 92.74 | 46.89 | 4348.58
03.03.04 | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1N disp C) con maestras | 112.04 | 34.21 | 3832.89
03.03.05 | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 61.12 | 36.11 | 2207.04
03.03.06 | Partida | m² | Trasdosado directo placa de yeso 15 (1N) | 17.92 | 16.69 | 299.08
03.03.07 | Partida | m² | Cambio de placa de N a W | 58.67 | 3.39 | 198.89
|  |  | Total 03.03 | 1 | 22672.91 | 22672.91
03.04 | Capítulo |  | Otros | 1 | 62776.26 | 62776.26
03.04.01 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 927 | 25.16 | 23323.32
03.04.02 | Partida | m² | Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor | 25.01 | 44.36 | 1109.44
03.04.03 | Partida | m² | Recrecido de suelos de 5cm con mortero | 75.31 | 17.57 | 1323.2
03.04.04 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante de hasta 2 cm | 438.9 | 10.67 | 4683.06
03.04.05 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 200.5 | 10.96 | 2197.48
03.04.06 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 50mm | 271 | 9.71 | 2631.41
03.04.07 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 40mm | 373 | 8.47 | 3159.31
03.04.08 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 20mm | 280.3 | 5.99 | 1679
03.04.09 | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 29.15 | 112.82 | 3288.7
03.04.10 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 8 | 27.66 | 221.28
03.04.11 | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 75.5 | 56.98 | 4301.99
03.04.12 | Partida | m³ | Relleno de arena compactada | 137.15 | 47.31 | 6488.57
03.04.13 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 220.88 | 220.88
03.04.14 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 220.88 | 220.88
03.04.15 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 240.96 | 240.96
03.04.16 | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 966.35 | 966.35
03.04.17 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 276.1 | 276.1
03.04.18 | Partida | ml | Corte 2cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 34.2 | 30.12 | 1030.1
03.04.19 | Partida | m² | Tablero MDF 10mm | 170 | 23.22 | 3947.4
03.04.20 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 7 | 31.38 | 219.66
03.04.21 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 31.38 | 31.38
03.04.22 | Partida | U | Formación de hornacina en fachada para suministro de agua | 1 | 618.72 | 618.72
03.04.23 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 2 | 150.6 | 301.2
03.04.24 | Partida | m² | Rasillón cerámico | 5.94 | 49.81 | 295.87
|  |  | Total 03.04 | 1 | 62776.26 | 62776.26
|  |  | Total 03 | 1 | 92813.7 | 92813.7
04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 126835.01 | 126835.01
04.01 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 287 | 9.43 | 2706.41
04.02 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C4 | 103 | 15.24 | 1569.72
04.03 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 171 | 21.97 | 3756.87
04.04 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 235 | 28.64 | 6730.4
04.05 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento | 131 | 107.58 | 14092.98
04.06 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P1.10.L10 (1x15+10LM) | 716.52 | 42.09 | 30158.33
04.07 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P2.15.L15 (2x15+15LM) | 107.26 | 57.27 | 6142.78
04.08 | Partida | m² | Techo acústico T1.12.L12 (1x15+12LM) | 880 | 50.83 | 44730.4
04.09 | Partida | m² | Techo acústico T2.20.L20 (2x15+20LM) VISCOREM + MUELLE | 120 | 83.61 | 10033.2
04.10 | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 40 | 14.61 | 584.4
04.11 | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 47.4 | 37.72 | 1787.93
04.12 | Partida | u | Silencioso 1500x900x500 | 10 | 350.75 | 3507.5
04.13 | Partida | m² | Cambio de placa de N a W | 315.27 | 3.28 | 1034.09
|  |  | Total 04 | 1 | 126835.01 | 126835.01
05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 38193.55 | 38193.55
05.01 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 18 | 17.57 | 316.26
05.02 | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 87.27 | 45.97 | 4011.8
05.03 | Partida | u | Jabonera metálica | 10 | 44.73 | 447.3
05.04 | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm | 0.64 | 1065.5 | 681.92
05.05 | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lisa lacado NEGRO | 109.9 | 58.99 | 6483
05.06 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1325.38 | 6.9 | 9145.12
05.07 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 495 | 6.9 | 3415.5
05.08 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 211.01 | 11.92 | 2515.24
05.09 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 29.74 | 19.45 | 578.44
05.10 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 25.1 | 94.13
05.11 | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 136.62 | 34.17 | 4668.31
05.12 | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk | 95.28 | 34.17 | 3255.72
05.13 | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 12.75 | 34.17 | 435.67
05.14 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 114.04 | 15.06 | 1717.44
05.15 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 21.3 | 20.08 | 427.7
|  |  | Total 05 | 1 | 38193.55 | 38193.55
06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 44348.57 | 44348.57
06.01 | Partida | m² | Solado de baldosa exterior de acera | 5.94 | 52.18 | 309.95
06.02 | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 143.5 | 49.21 | 7061.64
06.03 | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 24.55 | 20.88 | 512.6
06.04 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 151 | 38.72 | 5846.72
06.05 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Royal Oak Coffee | 130 | 38.72 | 5033.6
06.06 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 110 | 57.55 | 6330.5
06.07 | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC black1000x500x40mm GRUESO | 320 | 52.92 | 16934.4
06.08 | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 52.92 | 238.14
06.09 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 9.95 | 31.38 | 312.23
06.10 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 54.81 | 5.65 | 309.68
06.11 | Partida | m | Cinta antideslizante | 157.96 | 4.77 | 753.47
06.12 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 29.15 | 7.53 | 219.5
06.13 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 20 mm | 138.5 | 3.51 | 486.14
|  |  | Total 06 | 1 | 44348.57 | 44348.57
07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 39815.34 | 39815.34
07.01 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 20.28 | 639.22 | 12963.38
07.02 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 7.71 | 636.36 | 4906.34
07.03 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 20.28 | 0.01 | 0.2
07.04 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 7.71 | 0.01 | 0.08
07.05 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 105cm | 2 | 640.05 | 1280.1
07.06 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 82 cm c/cerradura | 1 | 527.1 | 527.1
07.07 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 2 hojas abatible 82cm (paso 160cm) | 1 | 1066.75 | 1066.75
07.08 | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso | 1 | 1412.24 | 1412.24
07.09 | Partida | ud | Puerta acero, lacada, 2 hojas 160cm de paso | 2 | 843.99 | 1687.98
07.10 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 11 | 118.51 | 1303.61
07.11 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 52.42 | 125.5 | 6578.71
07.12 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 13.94 | 37.65 | 524.84
07.13 | Partida | m | Barandilla metálica acero inoxidable c/ vidrio | 1.95 | 351.4 | 685.23
07.14 | Partida | ud | Barra antipánico | 6 | 203.16 | 1218.96
07.15 | Partida | m2 | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 9.85 | 338.85 | 3337.67
07.16 | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 48.94 | 35.14 | 1719.75
07.17 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 602.4 | 602.4
|  |  | Total 07 | 1 | 39815.34 | 39815.34
08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 7936.57 | 7936.57
08.01 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior | 1 | 404.74 | 404.74
08.02 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 8 | 119.23 | 953.84
08.03 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 9 | 94.13 | 847.17
08.04 | Partida | u | Calo en forjado existente D 95 mm | 2 | 81.58 | 163.16
08.05 | Partida | u | Calo en forjado existente D 55 mm | 8 | 56.48 | 451.84
08.06 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 25 mm | 127.25 | 13.05 | 1660.61
08.07 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 32 mm | 37.2 | 17.03 | 633.52
08.08 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 16.35 | 22.04 | 360.35
08.09 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm | 2.4 | 31.38 | 75.31
08.10 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 20.3 | 35.34 | 717.4
08.11 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm | 7.8 | 43.93 | 342.65
08.12 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 15 mm | 13.95 | 11.14 | 155.4
08.13 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm | 1.2 | 15.76 | 18.91
08.14 | Partida | m | Colector superficial de PVC, serie B de 50 mm | 10.3 | 15.76 | 162.33
08.15 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm | 9.8 | 15.76 | 154.45
08.16 | Partida | m | Colector enterrado PVC 75mm | 13.2 | 36.22 | 478.1
08.17 | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 1.25 | 49.22 | 61.53
08.18 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 2.3 | 56.48 | 129.9
08.19 | Partida | u | Sumidero sifónico PP salida vertical 40/50 mm | 2 | 32.07 | 64.14
08.20 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 50.61 | 101.22
|  |  | Total 08 | 1 | 7936.57 | 7936.57
09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 72682.39 | 72682.39
09.01 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 19914.65 | 19914.65
09.01.01 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 349.69 | 349.69
09.01.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 602.25 | 602.25
09.01.03 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 1051.51 | 1051.51
09.01.04 | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2681.76 | 2681.76
09.01.05 | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 863.72 | 863.72
09.01.06 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K750VUF (5.000L/h) | 1 | 2362.86 | 2362.86
09.01.07 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 25L | 2 | 525.83 | 1051.66
09.01.08 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 16.5 | 69.03 | 1139
09.01.09 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 1047.13 | 2094.26
09.01.10 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 5.6 | 48.73 | 272.89
09.01.11 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 92.2 | 28.83 | 2658.13
09.01.12 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 21.35 | 26.58 | 567.48
09.01.13 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 41.45 | 20.67 | 856.77
09.01.14 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 41.9 | 17.98 | 753.36
09.01.15 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 5.6 | 17.21 | 96.38
09.01.16 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 92.2 | 15.19 | 1400.52
09.01.17 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 21.35 | 11.62 | 248.09
09.01.18 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 41.45 | 10.2 | 422.79
09.01.19 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 41.9 | 9.26 | 387.99
09.01.20 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 53.54 | 53.54
|  |  | Total 09.01 | 1 | 19914.65 | 19914.65
09.02 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 19146.82 | 19146.82
09.02.01 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 49.5 | 36.24 | 1793.88
09.02.02 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 25 mm c/aislam | 48.35 | 32.07 | 1550.58
09.02.03 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 39.3 | 37.31 | 1466.28
09.02.04 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 346.64 | 346.64
09.02.05 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 687.45 | 687.45
09.02.06 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 20.5 | 24.17 | 495.49
09.02.07 | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 5 | 2561.3 | 12806.5
|  |  | Total 09.02 | 1 | 19146.82 | 19146.82
09.03 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 21793.05 | 21793.05
09.03.01 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 345.83 | 691.66
09.03.02 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 33 | 39.07 | 1289.31
09.03.03 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 25 | 53.78 | 1344.5
09.03.04 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 9 | 79.34 | 714.06
09.03.05 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 34 | 103.46 | 3517.64
09.03.06 | Partida | u | Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) | 2 | 136.18 | 272.36
09.03.07 | Partida | u | Válvula de retención 3/4" (20 mm) | 5 | 38.2 | 191
09.03.08 | Partida | u | Válvula de retención 1" (25 mm) | 10 | 49.03 | 490.3
09.03.09 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 76.33 | 228.99
09.03.10 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 5 | 96.53 | 482.65
09.03.11 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 238.45 | 238.45
09.03.12 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 7 | 54.69 | 382.83
09.03.13 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2983.08 | 5966.16
09.03.14 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX TX93E, de 1" | 1 | 859.12 | 859.12
09.03.15 | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) | 5 | 194.81 | 974.05
09.03.16 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 482.1 | 2410.5
09.03.17 | Partida | u | Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso | 1 | 244.1 | 244.1
09.03.18 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 3 | 62.9 | 188.7
09.03.19 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 62.9 | 125.8
09.03.20 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 2 | 181.65 | 363.3
09.03.21 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 817.57 | 817.57
|  |  | Total 09.03 | 1 | 21793.05 | 21793.05
09.04 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 11827.87 | 11827.87
09.04.01 | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 8 | 177.92 | 1423.36
09.04.02 | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 6 | 175.46 | 1052.76
09.04.03 | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 392.11 | 784.22
09.04.04 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 148.99 | 148.99
09.04.05 | Partida | u | Conjunto ducha con rociador antivandálico " Presto 65" | 8 | 216.26 | 1730.08
09.04.06 | Partida | u | Pieza Presto racor DL400 | 8 | 75.12 | 600.96
09.04.07 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 82.5 | 165
09.04.08 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 6 | 102.85 | 617.1
09.04.09 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 134.12 | 268.24
09.04.10 | Partida | u | Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" | 1 | 119.55 | 119.55
09.04.11 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 132.73 | 265.46
09.04.12 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 8 | 159.84 | 1278.72
09.04.13 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 357.99 | 357.99
09.04.14 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 4 | 120.42 | 481.68
09.04.15 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 223.47 | 446.94
09.04.16 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 171.01 | 342.02
09.04.17 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 75.3 | 150.6
09.04.18 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 325.27 | 650.54
09.04.19 | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 943.66 | 943.66
|  |  | Total 09.04 | 1 | 11827.87 | 11827.87
|  |  | Total 09 | 1 | 72682.39 | 72682.39
10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 93145.28 | 93145.28
10.01 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 58658.64 | 58658.64
10.01.01 | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 1129.5 | 1129.5
10.01.02 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 2510 | 2510
10.01.03 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 922.78 | 922.78
10.01.04 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 15251.59 | 15251.59
10.01.05 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 1965 | 3.05 | 5993.25
10.01.06 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 2100 | 4.02 | 8442
10.01.07 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 50.8 | 5.82 | 295.66
10.01.08 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu | 85.9 | 8.91 | 765.37
10.01.09 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu AFUMES (AS+) | 22 | 12.29 | 270.38
10.01.10 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza | 15 | 4.44 | 66.6
10.01.11 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 420.3 | 5.95 | 2500.79
10.01.12 | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 36 | 79.38 | 2857.68
10.01.13 | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 2 | 79.38 | 158.76
10.01.14 | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 180.08 | 900.4
10.01.15 | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 2 | 283.07 | 566.14
10.01.16 | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en suelo (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 283.07 | 849.21
10.01.17 | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45) | 1 | 332.99 | 332.99
10.01.18 | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 122.65 | 27.76 | 3404.76
10.01.19 | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 223.15 | 36.93 | 8240.93
10.01.20 | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 74.5 | 42.48 | 3164.76
10.01.21 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 4.44 | 26.64
10.01.22 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 1.3 | 6.5 | 8.45
|  |  | Total 10.01 | 1 | 58658.64 | 58658.64
10.02 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 15919.76 | 15919.76
10.02.01 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 450.37 | 450.37
10.02.02 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 40 | 50.06 | 2002.4
10.02.03 | Partida | u | Luminaria LED suspendida 40W SECOM 2200014084 + kit suspensión 5 | 1 | 121.3 | 121.3
10.02.04 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 54 | 56.25 | 3037.5
10.02.05 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 28 | 66.36 | 1858.08
10.02.06 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm | 8 | 56.25 | 450
10.02.07 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 26 | 53.74 | 1397.24
10.02.08 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 12 | 44.95 | 539.4
10.02.09 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 34 | 47.68 | 1621.12
10.02.10 | Partida | u | Alumbrado emergencia 150 lúmenes | 5 | 49.56 | 247.8
10.02.11 | Partida | u | Alumbrado emergencia permanente 60 lúmenes | 10 | 44.95 | 449.5
10.02.12 | Partida | u | Alumbrado emergencia permanente 110 lúmenes | 10 | 47.68 | 476.8
10.02.13 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 32.07 | 256.56
10.02.14 | Partida | u | Conmutador de superficie | 4 | 32.07 | 128.28
10.02.15 | Partida | m | Tira LED PERFIL 2700K | 73.5 | 39.23 | 2883.41
|  |  | Total 10.02 | 1 | 15919.76 | 15919.76
10.03 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 7465.98 | 7465.98
10.03.01 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 413.47 | 413.47
10.03.02 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 569.7 | 5.31 | 3025.11
10.03.03 | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 2808.28 | 2808.28
10.03.04 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 413.47 | 413.47
10.03.05 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 1 | 413.47 | 413.47
10.03.06 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 292.8 | 292.8
10.03.07 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 0 | 0
10.03.08 | Partida | u | Colocación de Antena WiFi | 2 | 49.69 | 99.38
|  |  | Total 10.03 | 1 | 7465.98 | 7465.98
10.04 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 11100.9 | 11100.9
10.04.01 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 650 | 5.1 | 3315
10.04.02 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 150 | 6.93 | 1039.5
10.04.03 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 450 | 4.13 | 1858.5
10.04.04 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 520 | 4.77 | 2480.4
10.04.05 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 250 | 5.67 | 1417.5
10.04.06 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 150 | 6.6 | 990
|  |  | Total 10.04 | 1 | 11100.9 | 11100.9
|  |  | Total 10 | 1 | 93145.28 | 93145.28
11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 203210.2 | 203210.2
11.01 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 136088.32 | 136088.32
11.01.01 | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 2447.25 | 2447.25
11.01.02 | Partida | u | Ventilador centrífugo SODECA SV-250/H | 2 | 1317.75 | 2635.5
11.01.03 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD-800/200 SILENT 3V" | 1 | 477.21 | 477.21
11.01.04 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD 2000/315 SILENT 3V" | 2 | 899.37 | 1798.74
11.01.05 | Partida | u | Recuperador de calor "GISER GSR 18 29/33" | 2 | 5505.69 | 11011.38
11.01.06 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga VRF HITACHI RASC-6HNPE | 5 | 11169.5 | 55847.5
11.01.07 | Partida | u | Unidad interior tipo Casette VRF HITACHI RCI-2.0FSR1 | 7 | 2259 | 15813
11.01.08 | Partida | u | Unidad interior tipo Casette VRF HITACHI RCI-2.5FSR1 | 9 | 2321.75 | 20895.75
11.01.09 | Partida | u | Unidad interior tipo consola VRF HITACHI RPK-0.8FSRM | 1 | 1202.29 | 1202.29
11.01.10 | Partida | u | Unidad de panel HITACHI P-N23NA2 | 16 | 464.35 | 7429.6
11.01.11 | Partida | u | Mando por cable multifunción HITACHI PC-ARFG2-E | 6 | 254.77 | 1528.62
11.01.12 | Partida | u | Controlado centralizado CSNET LITE HITACHI | 1 | 2014.28 | 2014.28
11.01.13 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 21.6 | 144.33 | 3117.53
11.01.14 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 1129.5 | 1129.5
11.01.15 | Partida | u | Bomba de condensados MASTONE | 7 | 144.33 | 1010.31
11.01.16 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1250 | 5.21 | 6512.5
11.01.17 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 608.68 | 1217.36
|  |  | Total 11.01 | 1 | 136088.32 | 136088.32
11.02 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 8497.4 | 8497.4
11.02.01 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 3.2 | 36.33 | 116.26
11.02.02 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 117.2 | 41.25 | 4834.5
11.02.03 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 1/4" (6,32mm) | 20 | 39.53 | 790.6
11.02.04 | Partida | u | Multikit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 12 | 229.67 | 2756.04
|  |  | Total 11.02 | 1 | 8497.4 | 8497.4
11.03 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 58624.48 | 58624.48
11.03.01 | Partida | u | Rejilla retorno 500x100mm de Madel | 3 | 53.25 | 159.75
11.03.02 | Partida | u | Rejilla retorno 700x100mm de Madel | 8 | 67.14 | 537.12
11.03.03 | Partida | u | Rejilla retorno 800x100mm de Madel | 6 | 87.47 | 524.82
11.03.04 | Partida | u | Rejilla impulsión 425x125mm de Madel | 6 | 48.97 | 293.82
11.03.05 | Partida | u | Rejilla impulsión 100x100mm de Madel | 1 | 39.36 | 39.36
11.03.06 | Partida | u | Rejilla impulsión 525x125mm de Madel | 3 | 53.25 | 159.75
11.03.07 | Partida | u | Rejilla impulsión 700x100mm de Madel | 4 | 67.14 | 268.56
11.03.08 | Partida | u | Rejilla impulsión 800x100mm de Madel | 11 | 87.47 | 962.17
11.03.09 | Partida | u | Boca de extracción diam 125 mm | 19 | 44.2 | 839.8
11.03.10 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 850 | 45.18 | 38403
11.03.11 | Partida | m2 | Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm | 210.25 | 56.96 | 11975.84
11.03.12 | Partida | m2 | Rejilla para toma de aire exterior | 19.66 | 169.43 | 3330.99
11.03.13 | Partida | u | Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación 50x30cm | 2 | 564.75 | 1129.5
|  |  | Total 11.03 | 1 | 58624.48 | 58624.48
|  |  | Total 11 | 1 | 203210.2 | 203210.2
12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 33258.87 | 33258.87
12.01 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 2235.96 | 2235.96
12.02 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 2002.98 | 2002.98
12.03 | Partida | ud | Central de detección automática de incendios de 12 zonas | 1 | 543.25 | 543.25
12.04 | Partida | u | Conexión de central de PCI con central de alarma de seguridad | 1 | 230.69 | 230.69
12.05 | Partida | u | Detector óptico de humos | 35 | 48.49 | 1697.15
12.06 | Partida |  | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 46.74 | 186.96
12.07 | Partida |  | Sirena interior | 1 | 103.46 | 103.46
12.08 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 373.99 | 1495.96
12.09 | Partida | u | KIT Depósitos para reserva agua PCI de 12000L | 1 | 6193.74 | 6193.74
12.10 | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 3931.92 | 3931.92
12.11 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 9 | 32.19 | 289.71
12.12 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 82.83 | 82.83
12.13 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 19 | 11.56 | 219.64
12.14 | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 38 | 11.56 | 439.28
12.15 | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 1 | 63.7 | 63.7
12.16 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 10 | 144.33 | 1443.3
12.17 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 10 | 196.72 | 1967.2
12.18 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-RCT | 34.9 | 43.72 | 1525.83
12.19 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-RCT | 37.1 | 40.79 | 1513.31
12.20 | Partida | m | Cableado 1,5 mm2 + PVC FLEXIBLE | 1200 | 5.91 | 7092
|  |  | Total 12 | 1 | 33258.87 | 33258.87
13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 8433.6 | 8433.6
13.01 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 35 | 240.96 | 8433.6
|  |  | Total 13 | 1 | 8433.6 | 8433.6
14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 3137.5 | 3137.5
14.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 3137.5 | 3137.5
|  |  | Total 14 | 1 | 3137.5 | 3137.5
|  |  | Total CD | 1 | 808359.43 | 808359.43
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto